## Sheet1
Fornecedor | Nome 1 | Centro | Material | Texto breve material | Utilização livre | Unid.medida básica | Valor total
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 10002234 | FORA ESPECIFICACAO | 18 | un | 715.94
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 10014709 | REPARADOR ASFALTICO - SELAGEM DA BASE | 515428.89 | KG | 767987.19
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000001 | COTOVELO 90 GR ELETROF DE 90 PE 100 | 1 | un | 46.6
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000047 | CRUZETA PVC BBBB JE PBA DN 75 X 75 | 4 | un | 99.61
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000051 | CURVA 90 GR FF P/ PVC - EN 12842 DN 50 | 56 | un | 3310
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000099 | REDUCAO CONC ELETROF - DE 160 X 110 | 4 | un | 585.81
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000100 | REDUCAO FF FLANGES DN150 X 50 PN10/16 | 8 | un | 2197.64
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000125 | TUBO FF K7 PT E B JE EN 681-1 AGUA DN200 | 626 | M | 135984.64
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000139 | CURVA 90 GR PVC PB JE ESG DN 150 | 9 | un | 511.02
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000190 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN350 | 2 | un | 7424.33
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000211 | TE DE SERV INTEGR ART DN 100 P/ DE 20 | 243 | un | 8118.39
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000213 | TE FF PARA PVC - EN 12842 DN 75 | 25 | un | 3443.69
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000249 | COLARINHO DE 63 LG C/ FL SDR 11 PE100 | 76 | un | 7487.71
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000255 | ABRACADEIR FF REPARO TUBO DN400 LMIN=420 | 2 | un | 4581.87
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000287 | COLAR TOM P/TUBO PE DE 32XDN 20 TE INTEG | 175 | un | 5242.04
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000315 | COTOV 90 G ELETROF DE 225 SDR 11 PE 100 | 1 | un | 938.52
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000324 | CURVA 45GR FF BOLSAS JE2GS DN150 | 5 | un | 399.86
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000328 | CURVA 90GR FF BOLSAS JE2GS DN150 | 5 | un | 621.34
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000357 | JUNTA FLEX ESGOTO LUVA DN 200MM PVCXPVC | 11 | un | 1081.9
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000361 | LUVA AJUSTAV. DE 315 A 355MM TRAVA AXIAL | 1 | un | 12396.89
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000518 | ADAPTADOR FF PPVC X BFF DN 75 X DN 75 | 58 | un | 5489.94
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000530 | ANEL VEDACAO P/ PVC COL ESGOTO DN 200 | 20 | un | 89.31
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000563 | CAP FF DUCTIL BOLSA JE2GS DN100 | 4 | un | 103.2
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000614 | JUNTA FF BOLS VAR DIAM DEMAX75 X DEMIN25 | 9 | un | 3237.61
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000631 | LUVA ELETROF - DE 315 - SDR 11 - PE 100 | 10 | un | 2565.61
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000736 | CRUZETA FF DUCTIL BOLSAS JE2GS DN80 X 80 | 1 | un | 150.52
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000777 | EXTREMIDADE FF P FLG DN150 PN10/16 L=380 | 2 | un | 504.02
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000798 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 150 X 100 | 8 | un | 1626.61
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000808 | TE FF TRI FL DN200X150 PN10/16 LMIN=250 | 3 | un | 6733.09
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000816 | TE RED. ELETROF DE 200 X 90 PE 100 | 2 | un | 3157.92
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000849 | TUBO FF K7 PONTA E BOLSA JE2GS DN400 | 10 | M | 4382.06
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000851 | TUBO FF K7 REVINTCIM PT/BOL JE ESG DN200 | 6 | M | 1379.76
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000888 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB FF DN150 | 4 | un | 3200.77
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000943 | REDUC CONC 315X160 TERMOF. PE 100 SDR 11 | 1 | un | 1055.94
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30000992 | TE DE SERVICO ELETROF - DE 110 X 20 | 70 | un | 4987.85
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001055 | CAP FF PARA PVC - EN 12842 DN 100 | 3 | un | 135.03
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001120 | ABRACADEIR FF REPARO TUBO DN200 LMIN=250 | 1 | un | 873.15
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001148 | ANEL BORRACHA TB CNX FF BOLS JE DN150 | 8 | un | 85.59
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001156 | ANEL FF AJUSTAVEL VEDACAO BOLSA FF DN450 | 1 | un | 1998.3
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001208 | CURVA 90 GR LG DE 450 PE100 SDR 11 TERM | 1 | un | 4682.98
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001228 | DE 63(PEAD) X DE 20(RAMAL PE)-ARTICULADO | 467 | un | 9838.26
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001254 | EXTREMIDADE FF PONT FLG DN200 PN10 L=400 | 1 | un | 460.29
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001346 | CONEXOES MET ADAP MACHO DN 20 | 4406 | un | 40364.1
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001528 | JUNTA FLEX ESGOTO ADAP DN 150MMX150MM | 24 | un | 1488.95
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001529 | JUNTA FLEXI ESGOTO ADAP DN 300MMX300MM | 13 | un | 2420.53
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001551 | LUVA CORRER FF BOLSAS JE2GS DN250 | 1 | un | 207.52
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001554 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN250 | 7 | un | 5712.24
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001557 | LUVA CORRER PVC BB JE DN 75 | 49 | un | 803.13
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001561 | LUVA ELETROF - DE 200 - SDR 11 - PE 100 | 5 | un | 376.4
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001590 | REDUCAO CONC ELETROF - DE 110 X 63 | 33 | un | 1984.5
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001605 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN75 X 50 | 8 | un | 359.9
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001607 | REDUCAO PVC PB JE DN 100 X 75 | 4 | un | 97.07
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001656 | SELIM 90 G PVC DN 300 X 100 ENCAIXE | 57 | un | 2031.69
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001683 | TE DE SERV INTEGR ART DN 75 P/ DE 32 | 28 | un | 650.33
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001797 | TUBO FF K7 PONTA E BOLSA JE2GS DN200 | 91.14 | M | 23635.38
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001848 | TUBO PEAD DN 20 - PE 80 - 1.0 MPA | 30482.43 | M | 69186.21
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001877 | VALV GAV CM REV ELAST FL CAB DN 50 | 38 | un | 13930.88
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001890 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 200 X 150 | 4 | un | 1267.35
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001897 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 300 X 300 | 2 | un | 1489.56
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001914 | TE FF PARA PVC - EN 12842 DN 100 | 30 | un | 7396.64
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001925 | TE PVC BBB JE ESG DN 150 X 150 | 15 | un | 570
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30001931 | TE RED. ELETROF DE 110 X 90 PE 100 | 7 | un | 594.91
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002028 | ADAPTADOR FF PPVC X BFF DN 50 X DN 50 | 41 | un | 1561.21
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002031 | ADAPTADOR PVC BOLSA P/TUBO CERAM DN 100 | 130 | un | 696.8
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002142 | ABRACADEIR FF REPARO TUBO DN300 LMIN=400 | 2 | un | 5237.47
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002222 | COLARINHO DE 315 LG COMPL SDR 11 PN 10 | 2 | un | 1726.34
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002228 | COLARINHO DE 90 LG C/ FL SDR 11 PE100 | 7 | un | 1314.83
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002352 | CAP ELETROF - DE 63 - SDR 11 - PE 100 | 70 | un | 1944.05
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002353 | CAP FF DUCTIL BOLSA JE2GS DN150 | 2 | un | 197.65
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002356 | CAP FF PARA PVC - EN 12842 DN 50 | 4 | un | 130.16
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002393 | CONEXOES MET LIG DOMICIL MACHO 1 POL | 11 | un | 297.49
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002394 | CONEXOES MET LIGACOES FÊMEA DN 20 | 4264 | un | 43930.24
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002424 | COTOVELO 45 GR ELETROF DE 90 PE 100 | 14 | un | 623.35
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002449 | CRUZETA PVC BBBB JE PBA DN 100 X 50 | 1 | un | 39.63
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002450 | CRUZETA PVC BBBB JE PBA DN 50 X 50 | 2 | un | 25.31
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002464 | CURVA 22 G 30 PVC PB JE DN 100 | 1 | un | 25.81
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002686 | CURVA 45 GR LG DE 450 PE 100 SDR 11 | 5 | un | 25707.02
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002695 | CURVA 45GR FF BOLSAS JE2GS DN300 | 1 | un | 275
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002722 | CURVA 90GR PVC PB ESG DN100 CTA JEI/JERI | 863 | un | 5591.29
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002732 | CURVA 90GR FF FLANGES DN150 PN10/16 | 1 | un | 387.41
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002794 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN250 | 2 | un | 9170.01
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002795 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN50 | 3 | un | 1237.7
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002797 | LUVA CORRER BB ESG DN 100 - JEI | 563 | un | 4062.04
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002803 | LUVA CORRER FF BOLSAS JE2GS DN150 | 34 | un | 7027
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002809 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN150 | 4 | un | 1566.88
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002810 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN350 | 4 | un | 3894.16
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002812 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN80 | 2 | un | 558.66
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002813 | LUVA CORRER FF DUCTIL BOLSAS JE2GS DN 75 | 15 | un | 1541.22
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002823 | LUVA ELETROF - DE 160 - SDR 11 - PE 100 | 13 | un | 486.4
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30002899 | HIDRANTE SUBT C/BASE FLANG DN 75 SIMPLES | 3 | un | 5439.92
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003416 | SELIM AJUST TUBO PVC E CER DN 200X100 | 418 | un | 72989.99
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003442 | FORA ESPEC TAMPAO FFCXC/TAMP ARTP/VALVT5 | 12 | un | 452.34
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003467 | TE DE SERV INTEGR ART DN 50 P/ DE 32 | 23 | un | 391.02
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003505 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN100 X 50 | 15 | un | 1190.74
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003507 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN200 X 150 | 2 | un | 289.49
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003508 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN250 X 150 | 1 | un | 119.58
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003509 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN300 X 250 | 2 | un | 676.65
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003524 | REGISTRO MET.P/RAMAL PREDIAL DNR 25 | 2 | un | 152.05
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003669 | TE DE SERVICO ELETROF - DE 160 X 20 | 12 | un | 1342.27
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003671 | TE DE SERVICO ELETROF - DE 63 X 20 | 239 | un | 10260.85
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003672 | TE DE SERVICO ELETROF. DE 90 X 20 | 571 | un | 39538.8
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003684 | TE FF BOLSA JE2GS FLG DN250X100 PN10/16 | 1 | un | 472.35
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003689 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 150 X 80 | 2 | un | 238.65
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003690 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 200 X 80 | 1 | un | 366.72
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003693 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 200 X 200 | 1 | un | 480.82
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003694 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 250 X 250 | 1 | un | 917.47
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003702 | TE FF C/FLANGES DN 150 X 100 PN 10/16 | 1 | un | 562.37
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003703 | TE FF C/FLANGES DN 200 X 100 PN 10 | 1 | un | 884.45
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003708 | TE FF C/FLANGES DN 75 X 75 PN 10/16 | 10 | un | 2049.23
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003715 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 100 X 75 | 4 | un | 574.64
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003716 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 75 X 75 | 9 | un | 780.61
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003732 | TE FF TRI FL DN150X75 PN10/16 LMIN=205 | 4 | un | 2982.22
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003740 | TE FF TRI FL DN500X150 PN10/16 LMIN=500 | 1 | un | 8727.4
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003741 | TE FF TRI FL DN500X50 PN10/16/25 LMIN500 | 1 | un | 2885.82
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003756 | TE PVC BBP JE ESGOTO DN 200 X 200 | 7 | un | 490
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003765 | TE RED. ELETROF DE 225 X 90 PE 100 | 1 | un | 733.37
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003797 | TUBO PEAD AGUA DE 160 PN 12.5 SDR 11 | 1578.05 | M | 171951.85
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003799 | TUBO PEAD ESG PE 100 DE 225 PN10 | 1.81 | M | 362
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003802 | TUBO PEAD PE 80 AGUA DE 225 PN12.5 SDR11 | 438 | M | 95952.6
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003803 | TUBO PEAD PE 80 AGUA DE 400 PN12.5 SDR11 | 829 | M | 641065.7
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003832 | UNIAO P/TUBO PEAD DE 32 MM | 40 | un | 234.2
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003852 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB FF DN 80 | 1 | un | 431.01
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003853 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB FF DN400 | 1 | un | 6585.02
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003854 | VALV GAV CM REV ELAST FL CAB DN 150 | 15 | un | 14094.09
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003856 | VALV GAV CM REV ELAST FL CAB DN 80 | 11 | un | 6196.52
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003860 | VALV GAV CM RV ELAST BB JE CAB PVC DN100 | 7 | un | 3816.25
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30003896 | TUBO FF K7 PONTA E BOLSA JE2GS DN300 | 7 | M | 2657.58
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004084 | ABRACADEIR FF REPARO TUBO DN250 LMIN=350 | 3 | un | 3855.5
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004091 | ABRACADEIRA FF REPARO TUBO DN50 LMIN=150 | 9 | un | 2303.27
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004098 | ABRACADEIRA INOX REPARO TUBO DN250 L=400 | 1 | un | 501.52
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004141 | ANEL VEDACAO P/ PVC COL ESGOTO DN 150 | 5 | un | 6.38
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004242 | ADAPTADOR FF PPVC X BFF DN 100 X DN 100 | 6 | un | 585.49
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004246 | ADAPTADOR FF PPVC X BFF DN 75 X DN 80 | 3 | un | 116.87
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004388 | CAIXA FF TAMPA ARTICUL DES0100-450-D4 R5 | 2 | un | 1131.44
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004403 | CAP ELETROF - DE 110 - SDR 11 - PE 100 | 7 | un | 295.66
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004405 | CAP ELETROF - DE 90 - SDR 11 - PE 100 | 32 | un | 1624.9
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004407 | CAP FF DUCTIL BOLSA JE2GS DN200 | 2 | un | 309.33
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004410 | CAP FF DUCTIL BOLSA JE2GS DN75 | 2 | un | 98.23
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004421 | CAP PVC JE DN 75 (DE 85 MM) | 4 | un | 41.84
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004536 | COLARINHO DE 160 LG C/ FL SDR 11 PN 10 | 10 | un | 2941.2
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004539 | COLARINHO DE 200 LG C/ FL SDR 11 PN 10 | 2 | un | 798.38
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004643 | CAVALETE PVC DN 20 (3/4) KIT COMPLETO- | 75 | un | 3523.05
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004697 | COLAR TOM P/TUBO PE DE 32 X DN 20 C/ REG | 29 | un | 920.29
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004701 | COLAR TOMADA ACO INOX DN200A300 X DNR20 | 47 | un | 7451.53
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004702 | COLAR TOMADA ACO INOX DN50A150 X DNR20 | 118 | un | 65935.7
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004704 | COLAR TOMADA FF C.INOX DN50A150 X DNR20 | 39 | un | 4902.49
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004716 | COLAR TOMADA FF DN100 X DNR25 FF OU FIBR | 28 | un | 748.33
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004725 | COLAR TOMADA FF DN75 X DNR25 FF OU FIBR | 67 | un | 1258.93
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004732 | COLARINHO DE 110 LG C/ FL SDR 11 PN10 | 31 | un | 6006.41
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004940 | COTOV 45 GR ELETROF DE 110 SDR 11 PE 100 | 2 | un | 58.34
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004941 | COTOV 45 G ELETROF DE 160 SDR 11 PE 100 | 7 | un | 1228.86
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004944 | COTOV 90 G ELETROF DE 110 SDR 11 PE 100 | 6 | un | 223.04
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004945 | COTOV 90 G ELETROF DE 160 SDR 11 PE 100 | 2 | un | 556
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004948 | COTOVELO 45 G ELETROF DE 63 PE 100 | 15 | un | 427.57
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004953 | COTOVELO 90 GR ELETROF DE 63 PE 100 | 14 | un | 383.94
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004965 | COTOVELO 90GR FERRO MALEAV GALV DN25X25 | 2 | un | 10.06
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004981 | CRUZETA FF DUCTIL BOLSAS JE2GS DN150X150 | 1 | un | 473.49
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004998 | CRUZETA PVC BBBB JE PBA DN 100 X 100 | 1 | un | 41.46
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30004999 | CRUZETA PVC BBBB JE PBA DN 100 X 75 | 1 | un | 36.12
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005088 | CONEXOES MET LIG DOMICI FEMEA 3/4"X 32MM | 10 | un | 160.29
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005135 | CURVA 90 GR LG DE 450 PE 100 SDR 17 | 1 | un | 3572.22
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005144 | CURVA 90 GR PVC LONGA PB JE ESG DN 100 | 238 | un | 2132.29
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005146 | CURVA 90 GR PVC PB JE ESG DN 200 | 13 | un | 2178.42
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005147 | CURVA 90 GR PVC PB JE ESG DN 200 LONGA | 17 | un | 1751.12
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005148 | CURVA 90 GR PVC PB JE ESG DN 300 - JEI | 2 | un | 495.95
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005154 | CURVA 90GR FF BOLSAS JE2GS DN250 | 4 | un | 1334.6
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005264 | CURVA 45 GR FF P/ PVC - EN 12842 DN 100 | 18 | un | 2221.41
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005265 | CURVA 45 GR FF P/ PVC - EN 12842 DN 50 | 23 | un | 1296.85
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005266 | CURVA 45 GR FF P/ PVC - EN 12842 DN 75 | 1 | un | 69.6
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005280 | CURVA 45 GR PVC PB JE DN 100 | 10 | un | 261.25
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005281 | CURVA 45 GR PVC PB JE DN 50 | 1 | un | 11.47
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005282 | CURVA 45GR PVC CTA PB ESG DN100 JEI/JERI | 1059 | un | 5683.07
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005283 | CURVA 45 GR PVC PB JE ESG DN 150 | 21 | un | 624.64
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005284 | CURVA 45 GR PVC PB JE ESG DN 200 - JEI | 45 | un | 2564.19
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005290 | CURVA 45GR FF BOLSAS JE2GS DN250 | 3 | un | 1170.45
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005329 | CURVA 90 GR FF P/ PVC - EN 12842 DN 100 | 5 | un | 523.97
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005330 | CURVA 90 GR FF P/ PVC - EN 12842 DN 75 | 45 | un | 5646.08
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005460 | TUBO PVC 12 DEFOFO JEI/JERI-DN300 P/B JE | 3 | M | 344.89
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005510 | EXTREMIDADE FF B JE2GS FLG DN200 PN10 | 1 | un | 217.24
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005514 | EXTREMIDADE FF B JE2GS FLG DN75 PN10/16 | 43 | un | 6798.56
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005517 | EXTREMIDADE FF P FLG DN100 PN10/16 L=360 | 16 | un | 2968.59
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005522 | EXTREMIDADE FF PONT FLG DN400 PN10 L=480 | 3 | un | 5507.99
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005611 | JUNTA FF BOLS VAR DIA DEMAX100 X DEMIN50 | 17 | un | 5964.34
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005612 | JUNTA FF BOLS VAR DIA DEMAX125 X DEMIN75 | 1 | un | 262.35
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005615 | JUNTA FLEX ESGOTO ADAP DN 100MMX100MM | 922 | un | 34681.09
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005617 | JUNTA FLEX ESGOTO LUVA DN 150MM PVCXPVC | 21 | un | 1043.62
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005619 | JUNTA FLEX P ESGOTO ADAP DN 200MMX200MM | 66 | un | 2228.45
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005746 | LUVA ELETROF - DE 110 - SDR 11 - PE 100 | 14 | un | 559.92
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005747 | LUVA ELETROF - DE 20 - SDR 11 - PE 100 | 882 | un | 3723.07
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005748 | LUVA ELETROF - DE 225 - SDR 11 - PE 100. | 4 | un | 541.41
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005750 | LUVA ELETROF - DE 32 - SDR 11 - PE 100 | 238 | un | 1106.7
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005752 | LUVA ELETROF - DE 63 - SDR 11 - PE 100 | 1 | un | 15.31
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005755 | LUVA ELETROFUSAO DE 450 SDR 17 PE 100 | 3 | un | 2111.01
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005884 | LUVA AJUSTAVEL DE 57 A 70MM TRAVA AXIAL | 10 | un | 15963.35
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005887 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN100 | 2 | un | 2173.68
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005888 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN200 | 3 | un | 6294.26
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005889 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN300 | 1 | un | 7112.72
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005893 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN75 | 7 | un | 10096.55
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005894 | LUVA CORRER BB ESG DN 100 - JE | 1129 | un | 6395.65
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005896 | LUVA CORRER BB ESG DN 200 - JE | 44 | un | 599.88
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005898 | LUVA CORRER BB ESG DN 400 - JE | 9 | un | 1747.14
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005906 | LUVA CORRER FF BOLSAS JE2GS DN100 | 9 | un | 716.18
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005907 | LUVA CORRER FF BOLSAS JE2GS DN200 | 9 | un | 2248.82
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005919 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN200 | 18 | un | 11235.38
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005920 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN300 | 6 | un | 6315.19
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005921 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN400 | 4 | un | 3704.06
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005924 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN75 | 9 | un | 2512.57
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005926 | LUVA CORRER FF DUCTIL BOLSAS JE2GS DN 50 | 46 | un | 1776.48
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30005931 | LUVA CORRER PVC BB JE DN 50 | 1 | un | 5.99
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30006747 | REGISTRO METALICO RAMAL PREDIAL DN 20 | 1736 | un | 32507.02
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30006842 | REDUC CONC 160X90 TERMOF. PE 100 SDR 11 | 1 | un | 92.01
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30006854 | REDUC CONC 90X63 TERMOF. PE 100 SDR 11 | 44 | un | 3481.78
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30006864 | REDUCAO CONC ELETROF - DE 110 X 90 | 12 | un | 3197.01
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30006912 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN150 X 100 | 8 | un | 1490.54
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30006931 | REDUCAO PVC PB JE DN 100 X 50 | 5 | un | 77.87
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30006933 | REDUCAO PVC PB JE DN 75 X 50 | 55 | un | 1309.78
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30006997 | TE 90 GR ELETROF DE 90 - SDR 11 - PE 100 | 21 | un | 1524.13
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007025 | TE DE SELA ELETROF DE 110 X 63TIPO PONTA | 5 | un | 528.88
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007034 | TE DE SERV INTEGR ART DN 50 P/ DE 20 | 142 | un | 2219.75
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007132 | SELIM AJUST TUBO PVC E CER DN 150X100 | 1095 | un | 209516.14
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007162 | TE FF TRI FL DN100X100 PN10/16 LMIN=205 | 1 | un | 545.88
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007165 | TE FF TRI FL DN200X100 PN10/16 LMIN=250 | 1 | un | 2622.09
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007175 | TE FF TRI FL DN400X150 PN10/16 LMIN=500 | 1 | un | 5747.7
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007186 | TE FF TRI FL DN600X150 PN10/16 LMIN=500 | 2 | un | 25157.14
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007189 | TE FF TRI FL DN600X75 PN10/16 LMIN=500 | 1 | un | 4995.36
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007195 | TE PP P/TUBO PEAD DE 32 X 32 MM | 14 | un | 177.3
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007206 | TE PVC BBB JE ESG DN 200 X 200 JEI/ JERI | 18 | un | 1188.56
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007227 | TE RED. ELETROF DE 110 X 63 PE 100 | 9 | un | 658.82
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007228 | TE RED. ELETROF DE 160 X 110 PE 100 | 2 | un | 725.39
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007229 | TE RED. ELETROF DE 160 X 90 PE 100 | 6 | un | 2089.82
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007235 | TE DE SERV INTEGR ART DN 75 P/ DE 20 | 315 | un | 6381.9
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007242 | TE DE SERVICO ELETROF - DE 32 X 20 | 176 | un | 8935.86
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007278 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 150 X 150 | 8 | un | 2130.04
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007279 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 200 X 100 | 5 | un | 2000.83
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007280 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 200 X 75 | 1 | un | 352.04
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007286 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 150 X 75 | 1 | un | 257.36
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007303 | TE FF C/FLANGES DN 100 X 100 PN 10/16 | 2 | un | 625.12
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007306 | TE FF C/FLANGES DN 150 X 75 PN 10/16 | 4 | un | 2262.24
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007307 | TE FF C/FLANGES DN 200 X 150 PN 10 | 2 | un | 1558.08
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007314 | TE FF C/FLANGES DN 400 X 400 PN 10 | 1 | un | 4193.32
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007332 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 75 X 50 | 2 | un | 193.42
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007691 | TUBO FF K7 PONTA E BOLSA JE2GS DN150 | 24 | M | 5809.78
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007692 | TUBO FF K7 PONTA E BOLSA JE2GS DN250 | 12 | M | 3876.07
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007764 | UNIAO P/TUBO PEAD DE 20 MM 1 EXTR CAP | 106 | un | 215.71
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007804 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB FF DN 75 | 15 | un | 8351.11
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007805 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB FF DN100 | 22 | un | 8696.59
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007807 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB PVC DN50 | 47 | un | 13271.94
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007808 | VALV GAV CM REV ELAST FL CAB DN 100 | 2 | un | 1132.3
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007809 | VALV GAV CM REV ELAST FL CAB DN 200 PN10 | 1 | un | 1721.73
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007810 | VALV GAV CM REV ELAST FL CAB DN 300 PN10 | 2 | un | 7220.4
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007811 | VALV GAV CM REV ELAST FL CAB DN 400 PN10 | 3 | un | 27085.68
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007812 | VALV GAV CM REV ELAST FL CAB DN 75 | 38 | un | 17487.79
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007820 | VALV GAV CM REV ELASTBB JE CAB FF DN300 | 1 | un | 2002.48
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007853 | TUBO FF K9 PT E B JE EN 681-1 AGUA DN100 | 21.73 | M | 2244.35
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007894 | TUBO PEAD AG PE 80 DE 63 PN 12.5 | 473.19 | M | 8613.26
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007896 | TUBO PEAD DN 32 - PE 80 - 1.0 MPA | 1299.54 | M | 5547.83
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007905 | TUBO PEAD PE 80 AGUA DE 250 PN12.5 SDR11 | 222 | M | 39238.07
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007909 | TUBO PEAD PE 80 AGUA DE 90 PN12.5 SDR11 | 1140.05 | M | 42864.76
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30007984 | VENTOSA FF TRIPL FUNC FLA DN 50 PN10/16/ | 1 | un | 377.72
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30008103 | ABRACADEIR FF REPARO TUBO DN100 LMIN=150 | 15 | un | 4140.06
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30008113 | ADAPT PVC PPVC X BFF REKA DN 75 X 75 | 16 | un | 348.11
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30008284 | COTOV 45 GR ELETROF DE 225 SDR 11 PE 100 | 2 | un | 1671.4
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30008307 | CURVA 45 GR FF P/ PVC - EN 12842 DN 75 | 43 | un | 3392.81
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30008312 | CURVA 45GR FF BOLSAS JE2GS DN200 | 2 | un | 239.09
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30008322 | CURVA 90 GR PVC PB JE ESG DN 150 LONGA | 26 | un | 1490.69
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30008335 | CURVA90 FF FLG DISS DN100 HIDR COL DN100 | 5 | un | 2672.99
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30008353 | EXTREMIDADE FF B JE2GS FLG DN150 PN10/16 | 5 | un | 748.67
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30008409 | JUNTA FF BOL VAR DIA DEMAX175 X DEMIN125 | 5 | un | 2872.72
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30008412 | JUNTA FLEX ESGOTO LUVA DN300MM PVCXPVC | 3 | un | 192.16
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30008427 | LUVA CORRER BB ESG DN 300 - JEI | 27 | un | 2983.14
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30008431 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN50 | 1 | un | 338.11
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30008433 | LUVA CORRER PVC BB JE DN 100 | 43 | un | 863.1
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30008611 | REDUCAO CONCENTRICA ELETROF - DE 90 X 63 | 21 | un | 1122.74
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30008671 | TE 90 GR ELETROF DE 110 PE 100 | 15 | un | 1463.71
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30008677 | TE DE SERV INTEGR ART DN 100 P/ DE 32 | 4 | un | 159.9
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30008687 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 150 X 50 | 4 | un | 1048.02
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30008695 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 100 X 100 | 3 | un | 261.34
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30008703 | TE FF TRI FL DN300X150 PN10/16 LMIN=400 | 3 | un | 12317.52
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30008715 | TE RED. ELETROF DE 90 X 63 PE 100 | 5 | un | 892.37
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30008808 | TUBO PEAD AG PE 80 DE 110 PN 12.5 | 1294.39 | M | 67543.16
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30008810 | TUBO PEAD PE 80 AGUA DE 315 PN12.5 SDR11 | 192.56 | M | 99701.27
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30008829 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB FF DN200 | 1 | un | 1161.99
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30008830 | VALV GAV CM REV ELAST FL CAB DN 250 PN10 | 1 | un | 1705.35
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30009004 | CRUZETA FF DUCTIL BOLSAS JE2GS DN150X100 | 1 | un | 295.04
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30010436 | REDUCAO CONC ELETROF - DE 200 X 160 | 2 | un | 685.8
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30010547 | LUVA ELETROF. DE 450 SDR 11 PE 100 | 6 | un | 17833.95
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30011078 | TE DE SELA ELETROF DE 160 X 110 TP PONTA | 4 | un | 829.77
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30011129 | TE DE SELA ELETROF DE 315 X 110TP PONTA | 6 | un | 5140.98
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30013385 | TUBO PEAD AG PE 100 DE DE 400 PN 10 | 26 | M | 7144.8
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30015120 | TIL- TUBO INSPEÇÃO/LIMPEZA DN 100X100 | 150 | un | 6184.77
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30015248 | REDUCAO FF BOLSAS JE DN 250 X 200 | 1 | un | 390.16
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30019532 | CURVA 90GR FF FLANGES DN 400 PN16 | 1 | un | 3115.88
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30020665 | TE RED. ELETROF DE 200 X 160 PE 100 | 1 | un | 722.95
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30021719 | TE SELA ELETROF DE315 X DE20 TP PONTA | 9 | un | 5851.42
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30021720 | TE SELA ELETROF DE315 X DE32 TP PONTA | 4 | un | 2472.84
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30021791 | TE DE SELA ELETROF DE 315 X 90 TP PONTA | 3 | un | 1057.64
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30021796 | TE DE SELA ELETROF DE 315 X 63 TP PONTA | 10 | un | 3375.18
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30022469 | CURVA PVC 45GR LG PB JEI/JERI ESG DN100 | 137 | un | 1546.59
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30023262 | LUVA AJUST.DN 450 DE 450-482 TRAVA AXIAL | 4 | un | 92954.57
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30023271 | LUVA AJUST.FL DN 50 TRAVA AX DE 57-64 MM | 8 | un | 8289.73
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30025022 | TAMPAO TIL EM PP COM TRAVAS DL 100 | 134 | un | 1862.6
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30025251 | SELIM AJUST TUBO PVC E CER DN 300X100 | 34 | un | 5743.54
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30026318 | TUBO PVC RIG PB JEI/JERI DN 75 CL. 20 | 996.45 | M | 29052.32
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30028787 | TUBO PVC-U ESG DE 315 PAR CEL CM 6M | 0.03 | M | 2.71
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30028856 | TUBO PVC RIG JEI/JERI ESG DN 100 CM 6M | 8011.93 | M | 81832.99
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30028857 | TUBO PVC RIG JEI/JERI ESG DN 150 CM 6M | 4394.14 | M | 98378.82
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30028858 | TUBO PVC RIG JEI/JERI ESG DN 200 CM 6M | 1147.31 | M | 36044.42
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30028860 | TUBO PVC RIG JEI/JERI ESG DN 300 CM 6M | 647.14 | M | 59376.2
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30028862 | TUBO PBA DN 50 1,00 MPA JEI/JERI CM 6M | 3166.36 | M | 31727.31
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30028864 | TUBO PBA DN 75 1,00 MPA JEI/JERI CM 6M | 1609.12 | M | 34818.04
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30028866 | TUBO PBA DN 100 1,00 MPA JEI/JERI CM 6M | 652.89 | M | 22640.72
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30028868 | TUBO PVC DEFOFO PN1,0 MPA AG DN150 CM 6M | 30.2 | M | 2013.43
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30028869 | TUBO PVC DEFOFO PN1,0 MPA AG DN200 CM 6M | 49 | M | 5423.81
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30028892 | TUBO PVC RIG JEI/JERI ESG DN 400 CM 6M | 85.5 | M | 13412.61
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30029526 | UNIAO PLASTICA P/TUBO PE DE 20 | 4162 | un | 10448.03
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30032220 | TAMPAO ARTICULADO FF DN600 RUA/ESG REV08 | 116 | un | 53751.5
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30032232 | TAMPAO FF CX C/TAMP ART P/VALV T5 REV08 | 15 | un | 916.05
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30032233 | TAMPAO FF DUCTIL - NTS 033 DN200 REV 08 | 15 | un | 2189.51
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 30032236 | TAMPAO FF DUCTIL REV 08 DN 900 RUA/AGUA | 18 | un | 21927.31
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 50000021 | DISPOSITIVO MED METAL DN 20 | 4090 | un | 325963.55
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 50000023 | FILTRO FF C/CARTUCHO FILTRANTE DN 100 | 2 | un | 1479.92
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 50000025 | HIDROM ELETRON ULTRASSONICO FLANGEADO 2" | 4 | un | 11922.37
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 50000055 | HIDROM TAQUIMETRICO DN100 1800 M3/DIA | 2 | un | 2131.03
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 50000057 | HIDROM ULTRASSON DN 25-QN 5.0 | 2 | un | 2466.6
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 50000095 | FILTRO FF C/CARTUCHO FILTRANTE DN 80 | 3 | un | 1661.14
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 50000102 | HIDROM ELETRON ULTRASSONICO FLANGEADO 4" | 2 | un | 12736.13
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 50000108 | HIDRO UNIJATO DN20 QN0,75 M³/H - PRE-EQ | 3400 | un | 290581
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 50000120 | HIDROM VELOCIM TELEM PRE MONO/MULTI JATO | 1 | un | 521.42
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 50000159 | CAIXA PLASTICA COMPLETA UMA NTS 303 | 50 | un | 4269.52
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 50000178 | DISPOSITIVO MED PLASTICO DN 20 | 2819 | un | 73961.02
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 50000194 | FILTRO FF C/CARTUCHO FILTRANTE DN 150 | 1 | un | 1167.91
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 50000196 | FILTRO FF C/CARTUCHO FILTRANTE DN 50 | 6 | un | 3312.79
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 50000221 | HIDROM TAQUIM EXTREM ROSCADA DN 25-QN 5 | 2 | un | 1065.54
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 50000252 | HIDROMETRO ULTRA DN20-QN 2.5 | 9 | un | 3924.69
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 50000292 | SUPORTE ADAPTADOR METALICO P/DISPOSITIVO | 308 | un | 14092.54
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 50000323 | HIDROM VELOCIM GRANDE CAP DN 50 CLASSE C | 2 | un | 2547.86
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 50000335 | TAMPA PLASTICA PARA CAIXA UMA NTS 303 | 266 | un | 6581.19
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 50000384 | HIDRO ULTRAS 4 POL Q3 100M/H - PULSADO | 1 | un | 8546.2
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 50000387 | HIDRO ULTRAS Qn 1,5 (Q3=2,5) - PULSADO | 338 | un | 196403.35
4600042975 | ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA | 0006 | 50000530 | HIDRO VOL DN20 QN1,5 M³/H -PRE-EQUIPADO | 2170 | un | 294766.79