## Planilha1
APLICAÇÃO | COD AMB | cod mat | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | UN MED
ÁGUA | 040590100 | 30008103 | ABRACADEIR FF REPARO TUBO DN100 LMIN=150 | UN
ÁGUA | 040590124 | 30004082 | ABRACADEIR FF REPARO TUBO DN125 LMIN=180 | UN
ÁGUA | 040590150 | 30002141 | ABRACADEIR FF REPARO TUBO DN150 LMIN=205 | UN
ÁGUA | 040590173 | 30004083 | ABRACADEIR FF REPARO TUBO DN175 LMIN=250 | UN
ÁGUA | 040590203 | 30001120 | ABRACADEIR FF REPARO TUBO DN200 LMIN=250 | UN
ÁGUA | 040590252 | 30004084 | ABRACADEIR FF REPARO TUBO DN250 LMIN=350 | UN
ÁGUA | 040590306 | 30002142 | ABRACADEIR FF REPARO TUBO DN300 LMIN=400 | UN
ÁGUA | 040590355 | 30004085 | ABRACADEIR FF REPARO TUBO DN350 LMIN=420 | UN
ÁGUA | 040590409 | 30000255 | ABRACADEIR FF REPARO TUBO DN400 LMIN=420 | UN
ÁGUA | 040590501 | 30004086 | ABRACADEIR FF REPARO TUBO DN500 LMIN=420 | UN
ÁGUA | 040590604 | 30004087 | ABRACADEIR FF REPARO TUBO DN600 LMIN=420 | UN
ÁGUA | 040590057 | 30004091 | ABRACADEIRA FF REPARO TUBO DN50 LMIN=150 | UN
ÁGUA | 040590070 | 30001122 | ABRACADEIRA FF REPARO TUBO DN75 LMIN=150 | UN
ÁGUA | 040585104 | 30004093 | ABRACADEIRA INOX REPARO TUBO DN100 L=200 | UN
ÁGUA | 040585116 | 30000153 | ABRACADEIRA INOX REPARO TUBO DN100 L=300 | UN
ÁGUA | 040585165 | 30004095 | ABRACADEIRA INOX REPARO TUBO DN150 L=300 | UN
ÁGUA | 040585219 | 30002148 | ABRACADEIRA INOX REPARO TUBO DN200 L=300 | UN
ÁGUA | 040585268 | 30008106 | ABRACADEIRA INOX REPARO TUBO DN250 L=300 | UN
ÁGUA | 040585270 | 30004098 | ABRACADEIRA INOX REPARO TUBO DN250 L=400 | UN
ÁGUA | 040585311 | 30004099 | ABRACADEIRA INOX REPARO TUBO DN300 L=300 | UN
ÁGUA | 040585384 | 30002150 | ABRACADEIRA INOX REPARO TUBO DN350 L=300 | UN
ÁGUA | 040585360 | 30004101 | ABRACADEIRA INOX REPARO TUBO DN350 L=400 | UN
ÁGUA | 040585396 | 30000256 | ABRACADEIRA INOX REPARO TUBO DN350 L=400 | UN
ÁGUA | 040585062 | 30002151 | ABRACADEIRA INOX REPARO TUBO DN50 L=300 | UN
ÁGUA | 040585098 | 30002152 | ABRACADEIRA INOX REPARO TUBO DN75 L=300 | UN
ÁGUA | 070630290 | 30004133 | ADAPT PVC PPVC X BFF REKA DN 160 X 160 | UN
ÁGUA | 070630173 | 30008113 | ADAPT PVC PPVC X BFF REKA DN 75 X 75 | UN
ÁGUA | 043617440 | 30004242 | ADAPTADOR FF PPVC X BFF DN 100 X DN 100 | UN
ÁGUA | 070410094 | 30002027 | ADAPTADOR FF PPVC X BFF DN 100 X DN 100 | UN
ÁGUA | 043617402 | 30002028 | ADAPTADOR FF PPVC X BFF DN 50 X DN 50 | UN
ÁGUA | 070410033 | 30004245 | ADAPTADOR FF PPVC X BFF DN 50 X DN 50 | UN
ÁGUA | 070410070 | 30008115 | ADAPTADOR FF PPVC X BFF DN 75 X DN 75 | UN
ÁGUA | 043617426 | 30000518 | ADAPTADOR FF PPVC X BFF DN 75 X DN 75 | UN
ÁGUA | 043617438 | 30004246 | ADAPTADOR FF PPVC X BFF DN 75 X DN 80 | UN
ÁGUA | 070520320 | 30004248 | ADAPTADOR P/TUBO PE - NTS 179 DE 32 MM | UN
ÁGUA | 070520203 | 30001136 | ADAPTADOR P/TUBO PE - NTS 179 DN 20 | UN
ESGOTO | 076301000 | 30002031 | ADAPTADOR PVC BOLSA P/TUBO CERAM DN 100 | UN
ESGOTO | 076302003 | 30001137 | ADAPTADOR PVC BOLSA P/TUBO CERAM DN 200 | UN
ESGOTO | 076242006 | 30002035 | ADAPTADOR PVC PONTA P/TUBO CERAM DN 200 | UN
ÁGUA | 070730210 | 30004292 | ANEL BORRACHA PVC JE DN 100 (DE 110 MM) | UN
ÁGUA | 070730271 | 30000524 | ANEL BORRACHA PVC JE DN 180 (DE 200 MM) | UN
ÁGUA | 070730192 | 30004294 | ANEL BORRACHA PVC JE DN 75 (DE 85 MM) | UN
ÁGUA | 040631000 | 30004323 | ANEL FF AJUSTAVEL VEDACAO BOLS FF DN1000 | UN
ÁGUA | 040630407 | 30004327 | ANEL FF AJUSTAVEL VEDACAO BOLSA FF DN400 | UN
ÁGUA | 040630456 | 30001156 | ANEL FF AJUSTAVEL VEDACAO BOLSA FF DN450 | UN
ÁGUA | 040630500 | 30002070 | ANEL FF AJUSTAVEL VEDACAO BOLSA FF DN500 | UN
ÁGUA | 040630705 | 30000264 | ANEL FF AJUSTAVEL VEDACAO BOLSA FF DN700 | UN
ÁGUA | 040630808 | 30004330 | ANEL FF AJUSTAVEL VEDACAO BOLSA FF DN800 | UN
ÁGUA | 040630900 | 30002071 | ANEL FF AJUSTAVEL VEDACAO BOLSA FF DN900 | UN
ESGOTO | 076421004 | 30002076 | ANEL VEDACAO P/ PVC COL ESGOTO DN 100 | UN
ESGOTO | 076421508 | 30004141 | ANEL VEDACAO P/ PVC COL ESGOTO DN 150 | UN
ESGOTO | 076422008 | 30000530 | ANEL VEDACAO P/ PVC COL ESGOTO DN 200 | UN
ESGOTO | 076423001 | 30004142 | ANEL VEDACAO P/ PVC COL ESGOTO DN 300 | UN
ÁGUA | 050204361 | 30004483 | BUCHA REDUCAO FERRO MALEAV GALV DN25X20 | un
ÁGUA | 050204786 | 30004484 | BUCHA REDUCAO FERRO MALEAV GALV DN32X25 | un
ÁGUA | 050205160 | 30002292 | BUCHA REDUCAO FERRO MALEAV GALV DN40X20 | un
ÁGUA | 050205584 | 30004486 | BUCHA REDUCAO FERRO MALEAV GALV DN50X25 | un
ÁGUA | 050273966 | 30000274 | BUJAO (PLUG) DN 20 | UN
ÁGUA | 172205256 | 10011855 | CAIXA D'AGUA 250 L - POLIETILENO C/TAMPA | UN
ÁGUA | 172205499 | 10001838 | CAIXA DAGUA CAP 500L-POLIETILENO | UN
ÁGUA | 040822102 | 30004388 | CAIXA FF TAMPA ARTICUL DES0100-450-D4 R5 | UN
ÁGUA | 136021220 | 50000159 | CAIXA PLASTICA COMPLETA UMA NTS 303 | UN
ÁGUA | 136021256 | 50000472 | CAIXA PLASTICA COMPLETA UMA-P - NTS 333 | UN
ÁGUA | 071930103 | 30004403 | CAP ELETROF - DE 110 - SDR 11 - PE 100 | UN
ÁGUA | 071930164 | 30010472 | CAP ELETROF - DE 160 - SDR 11 - PE 100 | UN
ÁGUA | 071930190 | 30009253 | CAP ELETROF - DE 225 - SDR 11 - PE 100 | UN
ÁGUA | 071930085 | 30002352 | CAP ELETROF - DE 63 - SDR 11 - PE 100 | UN
ÁGUA | 071930097 | 30004405 | CAP ELETROF - DE 90 - SDR 11 - PE 100 | UN
ÁGUA | 040940100 | 30000563 | CAP FF DUCTIL BOLSA JE2GS DN100 | UN
ÁGUA | 040940159 | 30002353 | CAP FF DUCTIL BOLSA JE2GS DN150 | UN
ÁGUA | 040940202 | 30004407 | CAP FF DUCTIL BOLSA JE2GS DN200 | UN
ÁGUA | 040940251 | 30001054 | CAP FF DUCTIL BOLSA JE2GS DN250 | UN
ÁGUA | 040940305 | 30004408 | CAP FF DUCTIL BOLSA JE2GS DN300 | UN
ÁGUA | 040940056 | 30000032 | CAP FF DUCTIL BOLSA JE2GS DN50 | UN
ÁGUA | 040940070 | 30004410 | CAP FF DUCTIL BOLSA JE2GS DN75 | UN
ÁGUA | 040940081 | 30002355 | CAP FF DUCTIL BOLSA JE2GS DN80 | UN
ÁGUA | 043617141 | 30001055 | CAP FF PARA PVC - EN 12842 DN 100 | UN
ÁGUA | 043617128 | 30002356 | CAP FF PARA PVC - EN 12842 DN 50 | UN
ÁGUA | 071120051 | 30004413 | CAP FF PARA PVC - EN 12842 DN 50 | UN
ÁGUA | 043617130 | 30000564 | CAP FF PARA PVC - EN 12842 DN 75 | UN
ÁGUA | 071120075 | 30008186 | CAP FF PARA PVC - EN 12842 DN 75 | UN
ÁGUA | 070990256 | 30001057 | CAP PVC JE DN 100 (DE 110 MM) | UN
ÁGUA | 070990153 | 30002360 | CAP PVC JE DN 50 (DE 60 MM) | UN
ÁGUA | 070990219 | 30004421 | CAP PVC JE DN 75 (DE 85 MM) | UN
ÁGUA | 071140268 | 30004643 | CAVALETE PVC DN 20 (3/4) KIT COMPLETO- | UN
ESGOTO | 078671100 | 10020319 | CHAVE PP PARA TAMPAO COMPLETO TIL | UN
OUTROS | 172864008 | 10007063 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CPII-E40 | KG
ÁGUA | 041038400 | 30004688 | COLAR TOM 200A400 MULTI FL DND 100 | UN
ÁGUA | 041038381 | 30004689 | COLAR TOM 200A400 MULTI FL DND 80 | UN
ÁGUA | 041038289 | 30004691 | COLAR TOM 80A200 MULTI DND 80 | UN
ÁGUA | 071171850 | 30004700 | COLAR TOMADA - NTS 177 DN 100 C/ INS MET | UN
ÁGUA | 041038356 | 30002194 | COLAR TOMADA 200A400 MULTI FL DND 50 | UN
ÁGUA | 041029033 | 30004701 | COLAR TOMADA ACO INOX DN200A300 X DNR20 | UN
ÁGUA | 041029045 | 30000575 | COLAR TOMADA ACO INOX DN200A300 X DNR25 | UN
ÁGUA | 041029010 | 30004702 | COLAR TOMADA ACO INOX DN50A150 X DNR20 | UN
ÁGUA | 041019039 | 30004703 | COLAR TOMADA FF C.INOX DN200A300 X DNR20 | UN
ÁGUA | 041019040 | 30001078 | COLAR TOMADA FF C.INOX DN200A300 X DNR25 | UN
ÁGUA | 041019015 | 30004704 | COLAR TOMADA FF C.INOX DN50A150 X DNR20 | UN
ÁGUA | 041019027 | 30002202 | COLAR TOMADA FF C.INOX DN50A150 X DNR25 | UN
ÁGUA | 041013505 | 30008882 | COLAR TOMADA FF C/ CINTA INOX DN350 | UN
ÁGUA | 041031020 | 30009773 | COLAR TOMADA FF CINT INOX DN200 DD50 FL | UN
ÁGUA | 041031040 | 30012757 | COLAR TOMADA FF CINT INOX DN400 DD50 FL | UN
ÁGUA | 041011041 | 30002204 | COLAR TOMADA FF CINTA INOX DN100 X DNR50 | un
ÁGUA | 041011545 | 30004709 | COLAR TOMADA FF CINTA INOX DN150 X DNR50 | un
ÁGUA | 041012045 | 30000576 | COLAR TOMADA FF CINTA INOX DN200 X DNR50 | un
ÁGUA | 041013049 | 30004711 | COLAR TOMADA FF CINTA INOX DN300 X DNR50 | un
ÁGUA | 041014005 | 30001080 | COLAR TOMADA FF CINTA INOX DN400 X DNR20 | UN
ÁGUA | 041014042 | 30004712 | COLAR TOMADA FF CINTA INOX DN400 X DNR50 | un
ÁGUA | 041010796 | 30000288 | COLAR TOMADA FF CINTA INOX DN75 X DNR50 | un
ÁGUA | 041001023 | 30004716 | COLAR TOMADA FF DN100 X DNR25 FF OU FIBR | UN
ÁGUA | 041001527 | 30004718 | COLAR TOMADA FF DN150 X DNR25 FF OU FIBR | UN
ÁGUA | 041002209 | 30004720 | COLAR TOMADA FF DN200 X DNR50 FF OU FIBR | UN
ÁGUA | 041003500 | 30004722 | COLAR TOMADA FF DN350 X DNR20 3/4 POL FF | UN
ÁGUA | 041004000 | 30002211 | COLAR TOMADA FF DN400 X DNR20 FF OU FIBR | UN
ÁGUA | 041000523 | 30004724 | COLAR TOMADA FF DN50 X DNR25 FF OU FIBR | UN
ÁGUA | 041000778 | 30004725 | COLAR TOMADA FF DN75 X DNR25 FF OU FIBR | UN
ÁGUA | 041000808 | 30000578 | COLAR TOMADA FF DN80 X DNR20 FF | UN
ÁGUA | 071151849 | 30004726 | COLAR TOMADA FF TB PVC DN 100 X DNR 20 | UN
ÁGUA | 071180321 | 30004697 | COLAR TOMADA P/TUBO PE DE 32 X DN 20 C/ REG | UN
ÁGUA | 071180357 | 30000287 | COLAR TOMADA P/TUBO PE DE 32XDN 20 TE INTEG | UN
ÁGUA | 072099513 | 30001085 | COLARINHO DE 1000 LG COMPL SDR 17 PE 100 | UN
ÁGUA | 072091101 | 30002216 | COLARINHO DE 110 LG C/ FL SDR 11 PN 16 | UN
ÁGUA | 072091095 | 30004732 | COLARINHO DE 110 LG C/ FL SDR 11 PN10 | UN
ÁGUA | 072091599 | 30004536 | COLARINHO DE 160 LG C/ FL SDR 11 PE 100 | UN
ÁGUA | 072092002 | 30004539 | COLARINHO DE 200 LG C/ FL SDR 11 PE 100 | UN
ÁGUA | 072092245 | 30004540 | COLARINHO DE 225 LG C/ FL SDR 11 PE 100 | UN
ÁGUA | 072092490 | 30000580 | COLARINHO DE 250 LG C/ FL SDR 11 PE 100 | UN
ÁGUA | 072093146 | 30002222 | COLARINHO DE 315 LG COMPL SDR 11 PE 100 | UN
ÁGUA | 072093535 | 30008211 | COLARINHO DE 355 LG C/ FL SDR 11 PE100 | UN
ÁGUA | 072093894 | 30004547 | COLARINHO DE 400 LG C/ FL SDR 11 PE100 | UN
ÁGUA | 072090650 | 30004553 | COLARINHO DE 63 LG 150 C/FL SDR11 PE100. | UN
ÁGUA | 072090613 | 30000249 | COLARINHO DE 63 LG C/ FL SDR 11 PE100 | UN
ÁGUA | 072090893 | 30004556 | COLARINHO DE 90 LG C/ FL SDR 11 PE 100 | UN
ÁGUA | 072090900 | 30002228 | COLARINHO DE 90 LG C/ FL SDR 11 PE100 | UN
ÁGUA | 174260404 | 10000875 | CONCRETO RESINOSO NAO EMULSIONADO 40 KG | KG
ÁGUA | 136071211 | 50000167 | CONEXÃO ENTRADA P/ DISPOS METALICO DN 20 | UN
ÁGUA | 136071223 | 50000041 | CONEXÃO ENTRADA P/ DISPOS PLASTICO DN 20 | UN
ÁGUA | 136076210 | 50000004 | CONEXAO SAIDA-DISPOS. METAL NTS 302 | UN
ÁGUA | 136076221 | 50000311 | CONEXAO SAIDA-DISPOS. PLAST NTS 302 | UN
ÁGUA | 071230634 | 30000723 | CONEXOES COMPRESSAO TUBO PE/PVC NTS 192 | UN
ÁGUA | 290550180 | 30001346 | CONEXOES MET ADAP MACHO DN 20 | UN
ÁGUA | 290550142 | 30005088 | CONEXOES MET LIG DOMICI FEMEA 3/4"X 32MM | UN
ÁGUA | 290550257 | 30002393 | CONEXOES MET LIG DOMICIL MACHO 1 POL | UN
ÁGUA | 290550130 | 30002394 | CONEXOES MET LIGACOES FÊMEA DN 20 | UN
ÁGUA | 290550191 | 30005087 | CONEXOES MET LIGACOES DOMICIL ADAP FEMEA | UN
ÁGUA | 290550208 | 30005089 | CONEXOES MET LIGACOES DOMICIL MACHO 3/4" | UN
ÁGUA | 071932586 | 30010627 | COTOV 90 GR ELETROF DE 200 SDR11 PE 100 | un
ÁGUA | 071932318 | 30004941 | COTOVELO 45 G ELETROF DE 160 SDR 11 PE 100 | UN
ÁGUA | 071932343 | 30002421 | COTOVELO 45 G ELETROF DE 315 SDR 11 PE 100 | UN
ÁGUA | 071932252 | 30004948 | COTOVELO 45 G ELETROF DE 63 PE 100 | UN
ÁGUA | 071932288 | 30004940 | COTOVELO 45 GR ELETROF DE 110 SDR 11 PE 100 | UN
ÁGUA | 071932215 | 30008284 | COTOVELO 45 GR ELETROF DE 225 SDR 11 PE 100 | UN
ÁGUA | 071932276 | 30002424 | COTOVELO 45 GR ELETROF DE 90 PE 100 | UN
ÁGUA | 071932550 | 30004944 | COTOVELO 90 G ELETROF DE 110 SDR 11 PE 100 | UN
ÁGUA | 071932574 | 30004945 | COTOVELO 90 G ELETROF DE 160 SDR 11 PE 100 | un
ÁGUA | 071932616 | 30000315 | COTOVELO 90 G ELETROF DE 225 SDR 11 PE 100 | UN
ÁGUA | 071932604 | 30010675 | COTOVELO 90 G ELETROF DE 315 SDR 11 PE 100 | UN
ÁGUA | 071932471 | 30002426 | COTOVELO 90 GR ELETROF DE 32 PE 100 | UN
ÁGUA | 071932501 | 30004953 | COTOVELO 90 GR ELETROF DE 63 PE 100 | UN
ÁGUA | 071932537 | 30000001 | COTOVELO 90 GR ELETROF DE 90 PE 100 | UN
ÁGUA | 071430519 | 30000732 | COTOVELO 90 GR PVC JS DN 20 (DR 15 MM) | UN
ÁGUA | 050205160 | 30002432 | COTOVELO 90GR FERRO MALEAV GALV DN25X20 | un
ÁGUA | 041180306 | 30001369 | CRUZETA FF DUCTIL BOLSAS JE2GS DN100X100 | UN
ÁGUA | 041180586 | 30009004 | CRUZETA FF DUCTIL BOLSAS JE2GS DN150X100 | UN
ÁGUA | 041180665 | 30004981 | CRUZETA FF DUCTIL BOLSAS JE2GS DN150X150 | UN
ÁGUA | 041180781 | 30004983 | CRUZETA FF DUCTIL BOLSAS JE2GS DN200X100 | UN
ÁGUA | 041180860 | 30001370 | CRUZETA FF DUCTIL BOLSAS JE2GS DN200X150 | UN
ÁGUA | 041180902 | 30004984 | CRUZETA FF DUCTIL BOLSAS JE2GS DN200X200 | UN
ÁGUA | 041181300 | 30000179 | CRUZETA FF DUCTIL BOLSAS JE2GS DN300X100 | UN
ÁGUA | 041180185 | 30004989 | CRUZETA FF DUCTIL BOLSAS JE2GS DN75 X 75 | UN
ÁGUA | 041180203 | 30000736 | CRUZETA FF DUCTIL BOLSAS JE2GS DN80 X 80 | UN
ÁGUA | 071790100 | 30002446 | CRUZETA FF PARA PVC - EN 12842 DN 100 | UN
ÁGUA | 071790070 | 30004994 | CRUZETA FF PARA PVC - EN 12842 DN 75 | UN
ÁGUA | 043617608 | 30004993 | CRUZETA FF PARA PVC - EN12842 DN 50 | UN
ÁGUA | 043617610 | 30008294 | CRUZETA FF PARA PVC - EN12842 DN 75 | UN
ÁGUA | 041400860 | 30001373 | CRUZETA FF PONTA E BOLSAS JE DN 200X150 | UN
ÁGUA | 071912162 | 30004998 | CRUZETA PVC BBBB JE PBA DN 100 X 100 | UN
ÁGUA | 071912046 | 30002449 | CRUZETA PVC BBBB JE PBA DN 100 X 50 | UN
ÁGUA | 071912125 | 30004999 | CRUZETA PVC BBBB JE PBA DN 100 X 75 | UN
ÁGUA | 071911080 | 30002450 | CRUZETA PVC BBBB JE PBA DN 50 X 50 | UN
ÁGUA | 071911765 | 30000047 | CRUZETA PVC BBBB JE PBA DN 75 X 75 | UN
ÁGUA | 072096846 | 30005008 | CURVA 11 GR LG DE 225 PE100 SDR 11 TERM | UN
ÁGUA | 072096860 | 30000319 | CURVA 11 GR LG DE 315 PE100 SDR 11 TERM | UN
ÁGUA | 072096779 | 30005010 | CURVA 11 GR LG DE 400 PE100 SDR 11 TERM | UN
ÁGUA | 041500155 | 30005015 | CURVA 11GR15 FF BOLSAS JE2GS DN150 | UN
ÁGUA | 041500209 | 30001378 | CURVA 11GR15 FF BOLSAS JE2GS DN200 | UN
ÁGUA | 041500301 | 30002458 | CURVA 11GR15 FF BOLSAS JE2GS DN300 | UN
ÁGUA | 041500404 | 30005017 | CURVA 11GR15 FF BOLSAS JE2GS DN400 | UN
ÁGUA | 041500600 | 30008298 | CURVA 11GR15 FF BOLSAS JE2GS DN600 | UN
ÁGUA | 041500805 | 30005024 | CURVA 11GR15MIN FF BOLSAS JE2GS DN800MM | UN
ÁGUA | 072350672 | 30002464 | CURVA 22 G 30 PVC PB JE DN 100 | UN
ÁGUA | 072096986 | 30005033 | CURVA 22 GR LG DE 315 PE100 SDR 11 TERM | UN
ÁGUA | 072096949 | 30000048 | CURVA 22 GR LG DE 400 PE100 SDR 11 TERM | UN
ÁGUA | 041780103 | 30005238 | CURVA 22GR30 FF BOLSAS JE2GS DN100 | UN
ÁGUA | 041780152 | 30002669 | CURVA 22GR30 FF BOLSAS JE2GS DN150 | UN
ÁGUA | 041780401 | 30005241 | CURVA 22GR30 FF BOLSAS JE2GS DN400 | UN
ÁGUA | 041780504 | 30008303 | CURVA 22GR30 FF BOLSAS JE2GS DN500 | UN
ÁGUA | 041780607 | 30005242 | CURVA 22GR30 FF BOLSAS JE2GS DN600 | UN
ÁGUA | 041780073 | 30002671 | CURVA 22GR30 FF BOLSAS JE2GS DN75 | UN
ÁGUA | 041780206 | 30005239 | CURVA 22GR30 FF C/ BOLSAS JE DN200 | UN
ÁGUA | 041780802 | 30001187 | CURVA 22GR30MIN FF BOLSAS JE2GS DN800MM | UN
ÁGUA | 043617244 | 30005264 | CURVA 45 GR FF P/ PVC - EN 12842 DN 100 | UN
ÁGUA | 072520103 | 30002682 | CURVA 45 GR FF P/ PVC - EN 12842 DN 100 | UN
ÁGUA | 043617220 | 30005265 | CURVA 45 GR FF P/ PVC - EN 12842 DN 50 | UN
ÁGUA | 043617232 | 30008307 | CURVA 45 GR FF P/ PVC - EN 12842 DN 75 | UN
ÁGUA | 072520073 | 30005266 | CURVA 45 GR FF P/ PVC - EN 12842 DN 75 | UN
ÁGUA | 072096550 | 30005271 | CURVA 45 GR LG DE 355 PE100 SDR 11 TERM | un
ÁGUA | 072096469 | 30001192 | CURVA 45 GR LG DE 400 PE 100 SDR 11 | UN
ÁGUA | 072096470 | 30002686 | CURVA 45 GR LG DE 450 PE 100 SDR 11 | UN
ESGOTO | 077241009 | 30008310 | CURVA 45 GR LONGA PVC PB JE ESG DN 100 | UN
ÁGUA | 072471050 | 30005280 | CURVA 45 GR PVC PB JE DN 100 | UN
ÁGUA | 072470938 | 30005281 | CURVA 45 GR PVC PB JE DN 50 | UN
ÁGUA | 072471013 | 30000002 | CURVA 45 GR PVC PB JE DN 75 | UN
ESGOTO | 077241022 | 30002691 | CURVA 45 GR PVC PB JE ESG DN 100 LONGA | UN
ESGOTO | 077241502 | 30005283 | CURVA 45 GR PVC PB JE ESG DN 150 | UN
ESGOTO | 077242002 | 30001195 | CURVA 45 GR PVC PB JE ESG DN 200 | UN
ESGOTO | 077242026 | 30005284 | CURVA 45 GR PVC PB JE ESG DN 200 - JEI | UN
ESGOTO | 077243020 | 30005285 | CURVA 45 GR PVC PB JE ESG DN 300 - JEI | UN
ÁGUA | 042080101 | 30005289 | CURVA 45GR FF BOLSAS JE2GS DN100 | UN
ÁGUA | 042080150 | 30000324 | CURVA 45GR FF BOLSAS JE2GS DN150 | UN
ÁGUA | 042080204 | 30008312 | CURVA 45GR FF BOLSAS JE2GS DN200 | UN
ÁGUA | 042080253 | 30005290 | CURVA 45GR FF BOLSAS JE2GS DN250 | UN
ÁGUA | 042080307 | 30002695 | CURVA 45GR FF BOLSAS JE2GS DN300 | UN
ÁGUA | 042080400 | 30001197 | CURVA 45GR FF BOLSAS JE2GS DN400 | UN
ÁGUA | 042080058 | 30005292 | CURVA 45GR FF BOLSAS JE2GS DN50 | UN
ÁGUA | 042080502 | 30002696 | CURVA 45GR FF BOLSAS JE2GS DN500 | UN
ÁGUA | 042080605 | 30005293 | CURVA 45GR FF BOLSAS JE2GS DN600 | UN
ÁGUA | 042080708 | 30000749 | CURVA 45GR FF BOLSAS JE2GS DN700 | UN
ÁGUA | 042080071 | 30005294 | CURVA 45GR FF BOLSAS JE2GS DN75 | UN
ÁGUA | 042080083 | 30002697 | CURVA 45GR FF BOLSAS JE2GS DN80 | UN
ÁGUA | 042080800 | 30005295 | CURVA 45GR FF BOLSAS JE2GS DN800 | UN
ÁGUA | 042120202 | 30001200 | CURVA 45GR FF FLANGES DN200 PN10 | UN
ESGOTO | 077241010 | 30005282 | CURVA 45GR PVC CTA PB ESG DN100 JEI/JERI | UN
ÁGUA | 043617281 | 30002714 | CURVA 90 GR FF P/ PVC - EN 12842 DN 100 | UN
ÁGUA | 072600100 | 30005329 | CURVA 90 GR FF P/ PVC - EN 12842 DN 100 | UN
ÁGUA | 043617256 | 30000051 | CURVA 90 GR FF P/ PVC - EN 12842 DN 50 | UN
ÁGUA | 072600056 | 30008319 | CURVA 90 GR FF P/ PVC - EN 12842 DN 50 | UN
ÁGUA | 043617270 | 30005330 | CURVA 90 GR FF P/ PVC - EN 12842 DN 75 | UN
ÁGUA | 072097504 | 30005334 | CURVA 90 GR LG DE 355 PE100 SDR 11 TERM | UN
ÁGUA | 072097589 | 30002717 | CURVA 90 GR LG DE 400 PE 100 SDR 11 | UN
ÁGUA | 077401001 | 30005144 | CURVA 90 GR PVC LONGA PB JE ESG DN 100 | un
ÁGUA | 072670253 | 30005142 | CURVA 90 GR PVC PB JE DN 100 | UN
ESGOTO | 077401025 | 30005145 | CURVA 90 GR PVC PB JE ESG DN 100 LONGA | UN
ESGOTO | 077401505 | 30000139 | CURVA 90 GR PVC PB JE ESG DN 150 | UN
ESGOTO | 077401529 | 30008322 | CURVA 90 GR PVC PB JE ESG DN 150 LONGA | UN
ESGOTO | 077402005 | 30005146 | CURVA 90 GR PVC PB JE ESG DN 200 | UN
ESGOTO | 077402029 | 30005147 | CURVA 90 GR PVC PB JE ESG DN 200 LONGA | UN
ESGOTO | 077403022 | 30005148 | CURVA 90 GR PVC PB JE ESG DN 300 - JEI | UN
ESGOTO | 077401037 | 30022735 | CURVA 90 GR PVC PB JE/JERI ESG DN 100 | un
ÁGUA | 042400200 | 30008324 | CURVA 90GR FF BOLSAS JE DN200 | UN
ÁGUA | 042400107 | 30005153 | CURVA 90GR FF BOLSAS JE2GS DN100 | UN
ÁGUA | 042400156 | 30000328 | CURVA 90GR FF BOLSAS JE2GS DN150 | UN
ÁGUA | 042400259 | 30005154 | CURVA 90GR FF BOLSAS JE2GS DN250 | UN
ÁGUA | 042400302 | 30002727 | CURVA 90GR FF BOLSAS JE2GS DN300 | UN
ÁGUA | 042400405 | 30001213 | CURVA 90GR FF BOLSAS JE2GS DN400 | UN
ÁGUA | 042400053 | 30005156 | CURVA 90GR FF BOLSAS JE2GS DN50 | UN
ÁGUA | 042400600 | 30005157 | CURVA 90GR FF BOLSAS JE2GS DN600 | UN
ÁGUA | 042400077 | 30000757 | CURVA 90GR FF BOLSAS JE2GS DN75 | UN
ÁGUA | 042400089 | 30005158 | CURVA 90GR FF BOLSAS JE2GS DN80 | UN
ÁGUA | 042440051 | 30001216 | CURVA 90GR FF FLANGES DN50 PN10/16/25 | UN
ÁGUA | 042440075 | 30002734 | CURVA 90GR FF FLANGES DN75 PN10/16 | UN
ÁGUA | CANCELADO | 30005166 | CURVA 90GR FF FLGS DN300 PN10 CANCELADO | UN
ESGOTO | 077401013 | 30002722 | CURVA 90GR PVC PB ESG DN100 CTA JEI/JERI | UN
ESGOTO | 077241100 | 30022469 | CURVA PVC 45GR LG PB JEI/JERI ESG DN100 | UN
ÁGUA | 041460091 | 30008335 | CURVA90 FF FLG DISS DN100 HIDR COL DN100 | UN
ÁGUA | 041460108 | 30005214 | CURVA90 FF FLG DISS DN100 HIDR COL DN75 | UN
ÁGUA | 136041206 | 50000176 | DEFEITO?? - DISPOSITIVO DUPLO PLAST DN 20 - VERIFICAR COM ALMOX | UN
ÁGUA | 136031201 | 50000177 | DEFEITO?? - DISPOSITIVO MED SIMPL P/UMA DN 20 PLAST - VERIFICAR COM ALMOX | UN
ÁGUA | 137489067 | 50000084 | DISPOSITIVO ANTI FRAUDE HIDROM MOLA INOX | UN
ÁGUA | 136040202 | 50000043 | DISPOSITIVO MED DUPLO METAL DN 20 | UN
ÁGUA | 136101215 | 50000021 | DISPOSITIVO MED METAL DN 20 | UN
ÁGUA | 136101227 | 50000178 | DISPOSITIVO MED PLASTICO DN 20 | UN
ÁGUA | 136030208 | 50000085 | DISPOSITIVO MED SIMPL METAL DN 20 | UN
ÁGUA | 137510135 | 50000345 | DISPOSITIVO SUPRESSAO DE FORN. DE AGUA 1 POL | UN
ÁGUA | 137510020 | 50000179 | DISPOSITIVO SUPRESSAO FORN AGUA 1/2 POL | UN
ÁGUA | 137510068 | 50000044 | DISPOSITIVO SUPRESSAO FORN AGUA 20X14 MM | UN
ÁGUA | 137510081 | 50000180 | DISPOSITIVO SUPRESSAO FORN AGUA 3/4 POL | UN
ÁGUA | 137489055 | 50000087 | DISPOSITIVOANTI ARAME INOX TUBETE 3/4 | UN
ÁGUA | 132770222 | 50000314 | DN 20-P/HIDRO DE 1.5 M3/H/3.0 M3/H-PVC | UN
ÁGUA | 454420407 | 30002580 | DN 400 CL 150B (PN-10) DIREITA SUP.FLUXO | UN
ÁGUA | 454420500 | 30005461 | DN 500 CL 150B (PN-10) DIREITA SUP.FLUXO | UN
ÁGUA | 454420602 | 30005462 | DN 600 CL 150B (PN-10) DIREITA SUP.FLUXO | UN
ÁGUA | 129910030 | 50000530 | DN20 - QN 1,5 - VOLUM - ANTI S.I- R.INCL | UN
ÁGUA | 042740101 | 30000776 | EXTREMIDADE FF B JE2GS FLG DN100 PN10/16 | UN
ÁGUA | 042740150 | 30008353 | EXTREMIDADE FF B JE2GS FLG DN150 PN10/16 | UN
ÁGUA | 042740204 | 30005510 | EXTREMIDADE FF B JE2GS FLG DN200 PN10 | UN
ÁGUA | 042740216 | 30002605 | EXTREMIDADE FF B JE2GS FLG DN200 PN16 | UN
ÁGUA | 042740253 | 30005511 | EXTREMIDADE FF B JE2GS FLG DN250 PN10 | UN
ÁGUA | 042740307 | 30001252 | EXTREMIDADE FF B JE2GS FLG DN300 PN10 | UN
ÁGUA | 042740400 | 30002606 | EXTREMIDADE FF B JE2GS FLG DN400 PN10 | UN
ÁGUA | 042740058 | 30008352 | EXTREMIDADE FF B JE2GS FLG DN50 PN10/16/25 | UN
ÁGUA | 042740502 | 30000338 | EXTREMIDADE FF B JE2GS FLG DN500 PN10 | UN
ÁGUA | 042740605 | 30008354 | EXTREMIDADE FF B JE2GS FLG DN600 PN10 | UN
ÁGUA | 042740071 | 30005514 | EXTREMIDADE FF B JE2GS FLG DN75 PN10/16 | UN
ÁGUA | 042820108 | 30005517 | EXTREMIDADE FF P FLG DN100 PN10/16 L=360 | UN
ÁGUA | 042820157 | 30000777 | EXTREMIDADE FF P FLG DN150 PN10/16 L=380 | UN
ÁGUA | 042820054 | 30005509 | EXTREMIDADE FF P FLG DN50 PN10/16/25 L340 | UN
ÁGUA | 042820078 | 30002609 | EXTREMIDADE FF P FLG DN75 PN10/16 L=350 | UN
ÁGUA | 042820080 | 30005519 | EXTREMIDADE FF P FLG DN80 PN10/16 L=350 | UN
ÁGUA | 042820200 | 30001254 | EXTREMIDADE FF PONT FLG DN200 PN10 L=400 | UN
ÁGUA | 042820250 | 30002610 | EXTREMIDADE FF PONT FLG DN250 PN10 L=420 | UN
ÁGUA | 042820303 | 30000057 | EXTREMIDADE FF PONT FLG DN300 PN10 L=440 | UN
ÁGUA | 042820352 | 30008355 | EXTREMIDADE FF PONT FLG DN350 PN10 L=460 | UN
ÁGUA | 042820509 | 30001255 | EXTREMIDADE FF PONT FLG DN500 PN10 L=520 | UN
ÁGUA | 042820601 | 30002612 | EXTREMIDADE FF PONT FLG DN600 PN10 L=560 | UN
ÁGUA | 133331003 | 50000023 | FILTRO FF C/CARTUCHO FILTRANTE DN 100 | un
ÁGUA | 133331507 | 50000194 | FILTRO FF C/CARTUCHO FILTRANTE DN 150 | UN
ÁGUA | 133332007 | 50000094 | FILTRO FF C/CARTUCHO FILTRANTE DN 200 | UN
ÁGUA | 133330503 | 50000196 | FILTRO FF C/CARTUCHO FILTRANTE DN 50 | UN
ÁGUA | 133330758 | 50000095 | FILTRO FF C/CARTUCHO FILTRANTE DN 80 | UN
ÁGUA | 451140205 | 30005532 | FILTRO Y FF FLGS PN 10 DN 200 (8 POL) | UN
ÁGUA | 451140114 | 30000779 | FILTRO Y FF FLGS PN10/16 DN 100 (4POL) | UN
ÁGUA | 042940205 | 30000059 | FLANGE CEGO FF DUCTIL DN200 PN10 | UN
ÁGUA | 133381006 | 50000317 | FLANGE LATERAL DN 100 | UN
ÁGUA | 133381500 | 50000198 | FLANGE LATERAL DN 150 | UN
ÁGUA | 133382000 | 50000096 | FLANGE LATERAL DN 200 | UN
ÁGUA | 133380506 | 50000199 | FLANGE LATERAL DN 50 | UN
ÁGUA | 133380750 | 50000049 | FLANGE LATERAL DN 80 | UN
ÁGUA | 133660072 | 50000202 | GUARNICAO 1POL | UN
ÁGUA | 133660059 | 50000318 | GUARNICAO DN 20 | UN
ÁGUA | 133660096 | 50000098 | GUARNICAO 1- 1/2 POL | UN
ÁGUA | 133469104 | 50000097 | GUARNICAO CONTRAFLANGE P/HIDROM DN 100 | UN
ÁGUA | 133460113 | 50000201 | GUARNICAO CONTRAFLANGE P/HIDROM DN 50 | UN
ÁGUA | 133460289 | 50000024 | GUARNICAO CONTRAFLANGE P/HIDROM DN 80 | UN
ÁGUA | 451800102 | 30000187 | HIDRANTE COLUNA C/ BASE FLANGEADA DN 100 | UN
ÁGUA | 451882076 | 30002899 | HIDRANTE SUBT C/BASE FLANG DN 75 SIMPLES | UN
ÁGUA | 121902020 | 50000383 | HIDRO ULTRAS 3 POL Q3 63M/H - PULSADO | un
ÁGUA | 121902031 | 50000384 | HIDRO ULTRAS 4 POL Q3 100M/H - PULSADO | UN
ÁGUA | 121902079 | 50000387 | HIDRO ULTRAS Qn 1,5 (Q3=2,5) - PULSADO | UN
ÁGUA | 121902080 | 50000388 | HIDRO ULTRAS QN 5,0 (Q3=10) PULSADO | UN
ÁGUA | 121902092 | 50000389 | HIDRO ULTRAS QN10 (Q3=16) PULSADO | UN
ÁGUA | 121902158 | 50000395 | HIDRO ULTRAS QN2,5 (Q3=4) - PULSADO | UN
ÁGUA | 121900010 | 50000025 | HIDROM ELETRON ULTRASSONICO FLANGEADO 2" | UN
ÁGUA | 121900022 | 50000210 | HIDROM ELETRON ULTRASSONICO FLANGEADO 3" | UN
ÁGUA | 121900046 | 50000211 | HIDROM ELETRON ULTRASSONICO FLANGEADO 6" | UN
ÁGUA | 121900058 | 50000052 | HIDROM ELETRON ULTRASSONICO FLANGEADO 8" | UN
ÁGUA | 121001210 | 50000220 | HIDROM TAQUIM EXTREM ROSCADA DN 20-QN | UN
ÁGUA | 121001015 | 50000221 | HIDROM TAQUIM EXTREM ROSCADA DN 25-QN 5 | UN
ÁGUA | 126000323 | 50000321 | HIDROM TAQUIM EXTREM ROSCADA DN20 QN1.5 | UN
ÁGUA | 121001234 | 50000108 | HIDROM TAQUIM EXTREM ROSCADA DN20-QN0 | UN
ÁGUA | 122000407 | 50000055 | HIDROM TAQUIM GR CAP DN100 1800 M3/DIA | UN
ÁGUA | 122000845 | 50000225 | HIDROM TAQUIM GR DN 200 - QD 6500 M3/DIA | UN
ÁGUA | 122000249 | 50000027 | HIDROM TAQUIM GRANDE CAP DN50 300 M3/DIA | UN
ÁGUA | 121000370 | 50000230 | HIDROM TAQUIMETRICO EXTREMIDADES ROSCADA | UN
ÁGUA | 127000500 | 50000801 | HIDROM ULTRAS DN 2 POL 300m³/d RECUPERAD | UN
ÁGUA | 121900083 | 50000057 | HIDROM ULTRASSON DN 25-QN 5.0 | UN
ÁGUA | 121905081 | 50000232 | HIDROM ULTRASSON DN 25-QN 5.0 | un
ÁGUA | 121900095 | 50000113 | HIDROM ULTRASSON DN40-QN 10.0 | UN
ÁGUA | 123000518 | 50000323 | HIDROM VELOCIM GRANDE CAP DN 50 CLASSE C | UN
ÁGUA | 123000816 | 50000234 | HIDROM VELOCIM GRANDE CAP DN 80 CLASSE C | UN
ÁGUA | 120908750 | 50000014 | HIDROM VELOCIM TELEM 1100M3/D 3POL CL C | UN
ÁGUA | 120908670 | 50000119 | HIDROM VELOCIM TELEM M-BUS MONOJATO | UN
ÁGUA | 120908773 | 50000245 | HIDROM VELOCIM TELEM M-BUS MONOJATO | UN
ÁGUA | 120908475 | 50000246 | HIDROM VELOCIM TELEM MONOJATO/MULTIJATO | un
ÁGUA | 120908463 | 50000120 | HIDROM VELOCIM TELEM PRE MONO/MULTI JATO | UN
ÁGUA | 120908025 | 50000247 | HIDROM VELOCIM TELEM QN 0.75 M3/H CL B | UN
ÁGUA | 120908852 | 50000061 | HIDROM VELOCIM TELEM1800M3/D 4" CL C PRE | UN
ÁGUA | 121001271 | 50000691 | HIDROMETRO DN20-QN0,75 - C.VIDRO -BRONZE | UN
ÁGUA | 121900150 | 50000252 | HIDROMETRO ULTRA DN20-QN 2.5 | UN
ÁGUA | 043600153 | 30005601 | JUNTA FF BOL VAR DIA DEMAX150 X DEMIN100 | UN
ÁGUA | 043600177 | 30008409 | JUNTA FF BOL VAR DIA DEMAX175 X DEMIN125 | UN
ÁGUA | 043600207 | 30005602 | JUNTA FF BOL VAR DIA DEMAX200 X DEMIN150 | UN
ÁGUA | 043600220 | 30002951 | JUNTA FF BOL VAR DIA DEMAX225 X DEMIN175 | UN
ÁGUA | 043600256 | 30001525 | JUNTA FF BOL VAR DIA DEMAX250 X DEMIN200 | UN
ÁGUA | 043600270 | 30005604 | JUNTA FF BOL VAR DIA DEMAX275 X DEMIN225 | UN
ÁGUA | 043600300 | 30002952 | JUNTA FF BOL VAR DIA DEMAX300 X DEMIN250 | UN
ÁGUA | 043600323 | 30005605 | JUNTA FF BOL VAR DIA DEMAX325 X DEMIN275 | UN
ÁGUA | 043600359 | 30005606 | JUNTA FF BOL VAR DIA DEMAX350 X DEMIN300 | UN
ÁGUA | 043600426 | 30001526 | JUNTA FF BOL VAR DIA DEMAX421 X DEMIN391 | UN
ÁGUA | 043600487 | 30000066 | JUNTA FF BOL VAR DIA DEMAX480 X DEMIN430 | UN
ÁGUA | 043600104 | 30005611 | JUNTA FF BOLS VAR DIA DEMAX100 X DEMIN50 | UN
ÁGUA | 043600128 | 30005612 | JUNTA FF BOLS VAR DIA DEMAX125 X DEMIN75 | UN
ÁGUA | 043600050 | 30002956 | JUNTA FF BOLS VAR DIAM DEMAX55 X DEMIN25 | UN
ÁGUA | 043600074 | 30000614 | JUNTA FF BOLS VAR DIAM DEMAX75 X DEMIN25 | un
ESGOTO | 073301012 | 30005615 | JUNTA FLEX ESGOTO ADAP DN 100MMX100MM | UN
ESGOTO | 073301516 | 30001528 | JUNTA FLEX ESGOTO ADAP DN 150MMX150MM | UN
ESGOTO | 073301103 | 30002958 | JUNTA FLEX ESGOTO LUVA DN 100MM PVCXPVC | UN
ESGOTO | 073301607 | 30005617 | JUNTA FLEX ESGOTO LUVA DN 150MM PVCXPVC | UN
ESGOTO | 073302107 | 30000357 | JUNTA FLEX ESGOTO LUVA DN 200MM PVCXPVC | UN
ESGOTO | 073303100 | 30008412 | JUNTA FLEX ESGOTO LUVA DN300MM PVCXPVC | UN
ESGOTO | 073302016 | 30005619 | JUNTA FLEX P ESGOTO ADAP DN 200MMX200MM | UN
ÁGUA | 205000186 | 10000630 | JUNTA FLEX.DN 8 DEMAX (225 A 250)MM | UN
ESGOTO | 073303010 | 30001529 | JUNTA FLEXI ESGOTO ADAP DN 300MMX300MM | UN
ESGOTO | 205012012 | 10002234 | JUNTA FLEXIVEL P/ESGOTO ADAP 200X200MM | UN
ÁGUA | 133869908 | 50000328 | LACRE BEGE | UN
ÁGUA | 136073888 | 50000259 | LACRE TAMPA CINZA | UN
ÁGUA | 136073906 | 50000064 | LACRE ANTI FRAUDE (TIPO TAMPA) AZ CX UMA | UN
ÁGUA | 133860010 | 50001070 | LACRE ANTIFRAUDE P HIDRÔMETRO COMPR 01 M | UN
ÁGUA | 133860012 | 50000263 | LACRE ANTIFRAUDE PLASTICO TRAV MET AZUL | UN
ÁGUA | 136073890 | 50000266 | LACRE DE CORTE DE FORNECIMENTO P/CX UMA | UN
ÁGUA | 136073876 | 50000066 | LACRE SELAGEM DA TAMPA/HIDROM CAIXA UMA | UN
ÁGUA | 043615100 | 30023274 | LUVA AJUST FL DN 100 TRAVA AX DE 108-130 | UN
ÁGUA | 043615150 | 30023276 | LUVA AJUST FL DN 150 TRAVA AX DE 159-182 | UN
ÁGUA | 043614050 | 30023262 | LUVA AJUST.DN 450 DE 450-482 TRAVA AXIAL | UN
ÁGUA | 043614100 | 30023264 | LUVA AJUST.DN 500 DE 500-532 TRAVA AXIAL | UN
ÁGUA | 043614160 | 30023266 | LUVA AJUST.DN 600 DE 605-637 TRAVA AXIAL | UN
ÁGUA | 043615200 | 30023321 | LUVA AJUST.FL DN 200 TRAVA AX DE 198-226 | un
ÁGUA | 043615250 | 30023323 | LUVA AJUST.FL DN 250 TRAVA AX DE 267-285 | UN
ÁGUA | 043615300 | 30023324 | LUVA AJUST.FL DN 300 TRAVA AX DE 315-340 | UN
ÁGUA | 043615350 | 30023325 | LUVA AJUST.FL DN 350 TRAVA AX DE 352-380 | UN
ÁGUA | 043615400 | 30023326 | LUVA AJUST.FL DN 400 TRAVA AX DE 399-430 | UN
ÁGUA | 043615000 | 30023271 | LUVA AJUST.FL DN 50 TRAVA AX DE 57-64 MM | un
ÁGUA | 043615060 | 30023272 | LUVA AJUST.FL DN 65 TRAVA AX DE 72-83 MM | un
ÁGUA | 043615080 | 30023273 | LUVA AJUST.FL DN 80 TRAVA AX DE 87-104MM | UN
ÁGUA | 043611102 | 30005876 | LUVA AJUSTAV. DE 108 A 130MM TRAVA AXIAL | UN
ÁGUA | 043611400 | 30005877 | LUVA AJUSTAV. DE 133 A 154MM TRAVA AXIAL | UN
ÁGUA | 043611606 | 30008423 | LUVA AJUSTAV. DE 159 A 190MM TRAVA AXIAL | UN
ÁGUA | 043612003 | 30002789 | LUVA AJUSTAV. DE 198 A 226MM TRAVA AXIAL | UN
ÁGUA | 043612507 | 30001544 | LUVA AJUSTAV. DE 232 A 256MM TRAVA AXIAL | UN
ÁGUA | 043612805 | 30002790 | LUVA AJUSTAV. DE 267 A 308MM TRAVA AXIAL | UN
ÁGUA | 043613159 | 30000361 | LUVA AJUSTAV. DE 315 A 355MM TRAVA AXIAL | UN
ÁGUA | 043613550 | 30005882 | LUVA AJUSTAV. DE 352 A 392MM TRAVA AXIAL | UN
ÁGUA | 043614000 | 30005883 | LUVA AJUSTAV. DE 399 A 432MM TRAVA AXIAL | UN
ÁGUA | 043610638 | 30005884 | LUVA AJUSTAVEL DE 57 A 70MM TRAVA AXIAL | UN
ÁGUA | 043610754 | 30002792 | LUVA AJUSTAVEL DE 72 A 87MM TRAVA AXIAL | un
ÁGUA | 043610900 | 30005886 | LUVA AJUSTAVEL DE 86 A 104MM TRAVA AXIAL | un
ÁGUA | 043810408 | 30008425 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN 400 | UN
ÁGUA | 043810457 | 30005890 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN 450 | UN
ÁGUA | 043810500 | 30005891 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN 500 | UN
ÁGUA | 043810603 | 30005892 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN 600 | UN
ÁGUA | 043810706 | 30002796 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN 700 | UN
ÁGUA | 043810100 | 30005887 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN100 | UN
ÁGUA | 043810159 | 30001546 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN150 | UN
ÁGUA | 043810202 | 30005888 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN200 | UN
ÁGUA | 043810251 | 30002794 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN250 | UN
ÁGUA | 043810305 | 30005889 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN300 | UN
ÁGUA | 043810354 | 30000190 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN350 | UN
ÁGUA | 043810056 | 30002795 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN50 | UN
ÁGUA | 043810070 | 30005893 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN75 | UN
ESGOTO | 078001006 | 30005894 | LUVA CORRER BB ESG DN 100 - JE | UN
ESGOTO | 078001020 | 30002797 | LUVA CORRER BB ESG DN 100 - JEI | UN
ESGOTO | 078001500 | 30005895 | LUVA CORRER BB ESG DN 150 - JE | UN
ESGOTO | 078001523 | 30001548 | LUVA CORRER BB ESG DN 150 - JEI | UN
ESGOTO | 078002000 | 30005896 | LUVA CORRER BB ESG DN 200 - JE | UN
ESGOTO | 078002023 | 30002798 | LUVA CORRER BB ESG DN 200 - JEI | UN
ESGOTO | 078003027 | 30008427 | LUVA CORRER BB ESG DN 300 - JEI | UN
ESGOTO | 078004007 | 30005898 | LUVA CORRER BB ESG DN 400 - JE | UN
ÁGUA | 043880125 | 30002800 | LUVA CORRER FF BOL JE 0100.450-E32 DN125 | UN
ÁGUA | 043880150 | 30005901 | LUVA CORRER FF BOL JE 0100.450-E32 DN150 | UN
ÁGUA | 043880253 | 30005902 | LUVA CORRER FF BOL JE 0100.450-E32 DN250 | UN
ÁGUA | 043880307 | 30002801 | LUVA CORRER FF BOL JE 0100.450-E32 DN300 | UN
ÁGUA | 043880356 | 30005903 | LUVA CORRER FF BOL JE 0100.450-E32 DN350 | UN
ÁGUA | 043880058 | 30002802 | LUVA CORRER FF BOL JE 0100.450-E32 DN50 | UN
ÁGUA | 043880502 | 30005905 | LUVA CORRER FF BOL JE 0100.450-E32 DN500 | UN
ÁGUA | 043880071 | 30008428 | LUVA CORRER FF BOL JE 0100.450-E32 DN75 | UN
ÁGUA | 043870107 | 30005906 | LUVA CORRER FF BOLSAS JE2GS DN100 | UN
ÁGUA | 043870156 | 30002803 | LUVA CORRER FF BOLSAS JE2GS DN150 | UN
ÁGUA | 043870200 | 30005907 | LUVA CORRER FF BOLSAS JE2GS DN200 | UN
ÁGUA | 043870259 | 30001551 | LUVA CORRER FF BOLSAS JE2GS DN250 | UN
ÁGUA | 043870302 | 30005908 | LUVA CORRER FF BOLSAS JE2GS DN300 | UN
ÁGUA | 043870089 | 30002805 | LUVA CORRER FF BOLSAS JE2GS DN80 | UN
ÁGUA | 043900100 | 30005917 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN100 | UN
ÁGUA | 043901001 | 30000627 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN1000 | UN
ÁGUA | 043900150 | 30002809 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN150 | UN
ÁGUA | 043900203 | 30005919 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN200 | UN
ÁGUA | 043900252 | 30001554 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN250 | UN
ÁGUA | 043900306 | 30005920 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN300 | UN
ÁGUA | 043900355 | 30002810 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN350 | UN
ÁGUA | 043900409 | 30005921 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN400 | UN
ÁGUA | 043900458 | 30000007 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN450 | UN
ÁGUA | 043900057 | 30008431 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN50 | UN
ÁGUA | 043900501 | 30005922 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN500 | UN
ÁGUA | 043900550 | 30002811 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN550 | UN
ÁGUA | 043900604 | 30005923 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN600 | UN
ÁGUA | 043900707 | 30001555 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN700 | UN
ÁGUA | 043900070 | 30005924 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN75 | UN
ÁGUA | 043900082 | 30002812 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN80 | UN
ÁGUA | 043900800 | 30005925 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN800 | UN
ÁGUA | 043900902 | 30000628 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN900 | UN
ÁGUA | 043880083 | 30008432 | LUVA CORRER FF DUCTIL BOLSAS JE - DN 80 | UN
ÁGUA | 043870053 | 30005926 | LUVA CORRER FF DUCTIL BOLSAS JE2GS DN 50 | UN
ÁGUA | 043870077 | 30002813 | LUVA CORRER FF DUCTIL BOLSAS JE2GS DN 75 | UN
ÁGUA | 073760158 | 30008433 | LUVA CORRER PVC BB JE DN 100 | UN
ÁGUA | 073760079 | 30005931 | LUVA CORRER PVC BB JE DN 50 | UN
ÁGUA | 073760110 | 30001557 | LUVA CORRER PVC BB JE DN 75 | UN
ÁGUA | 071931107 | 30005746 | LUVA ELETROF - DE 110 - SDR 11 - PE 100 | UN
ÁGUA | 071931600 | 30002823 | LUVA ELETROF - DE 160 - SDR 11 - PE 100 | UN
ÁGUA | 071930711 | 30005747 | LUVA ELETROF - DE 20 - SDR 11 - PE 100 | UN
ÁGUA | 071932008 | 30001561 | LUVA ELETROF - DE 200 - SDR 11 - PE 100 | UN
ÁGUA | 071932045 | 30005748 | LUVA ELETROF - DE 225 - SDR 11 - PE 100. | UN
ÁGUA | 071932069 | 30002824 | LUVA ELETROF - DE 250 - SDR 11 - PE 100 | UN
ÁGUA | 071932010 | 30000631 | LUVA ELETROF - DE 315 - SDR 11 - PE 100 | UN
ÁGUA | 071930735 | 30005750 | LUVA ELETROF - DE 32 - SDR 11 - PE 100 | UN
ÁGUA | 071932021 | 30002825 | LUVA ELETROF - DE 355 - SDR 11 - PE 100 | UN
ÁGUA | 071930747 | 30005752 | LUVA ELETROF - DE 63 - SDR 11 - PE 100 | UN
ÁGUA | 071930905 | 30002826 | LUVA ELETROF DE 90 SDR 11 PE 100 | UN
ÁGUA | 071931806 | 30005753 | LUVA ELETROF-DE 180-SDR 11-PE 100 | UN
ÁGUA | 054403965 | 30005764 | LUVA FERR GALV DN 20 | UN
ÁGUA | 051104362 | 30002832 | LUVA FERR MALEAV GALV DN25X20 (1X3/4) | UN
ÁGUA | 051104386 | 30005765 | LUVA FERR MALEAV GALV DN25X25 (1X1) | UN
ÁGUA | 051104763 | 30000633 | LUVA FERR MALEAV GALV DN32X20(1.1/4X3/4) | un
ÁGUA | 043617347 | 30005771 | LUVA FF PARA PVC - EN 12842 DN 100 | UN
ÁGUA | 073790102 | 30001567 | LUVA FF PARA PVC - EN 12842 DN 100 | UN
ÁGUA | 073790059 | 30002836 | LUVA FF PARA PVC - EN 12842 DN 50 | UN
ÁGUA | 043617300 | 30005772 | LUVA FF PARA PVC - EN 12842 DN 50 | UN
ÁGUA | 043617335 | 30005773 | LUVA FF PARA PVC - EN 12842 DN 75 | UN
ÁGUA | 073790072 | 30000634 | LUVA FF PARA PVC - EN 12842 DN 75 | UN
ÁGUA | 043617360 | 30005790 | LUVA RED FF P/ PVC EN 12842 DN 100 X 50 | UN
ÁGUA | 073850226 | 30002845 | LUVA RED FF P/ PVC EN 12842 DN 100 X 50 | UN
ÁGUA | 043617372 | 30005791 | LUVA RED FF P/ PVC EN 12842 DN 100 X 75 | UN
ÁGUA | 073850263 | 30001572 | LUVA RED FF P/ PVC EN 12842 DN 100 X 75 | UN
ÁGUA | 043617359 | 30005792 | LUVA RED FF P/ PVC EN 12842 DN 75 X 50 | UN
ÁGUA | 073850147 | 30002846 | LUVA RED FF P/ PVC EN 12842 DN 75 X 50 | UN
ÁGUA | 051203960 | 30006465 | NIPLE CONICO GALV DN 20 | UN
ÁGUA | 051283967 | 30008535 | NIPLE DUPLO GALV DN 20 | UN
ÁGUA | 051285228 | 30006472 | NIPLE DUPLO FERR MALEAV GALV DN40(1.1/2) | un
ÁGUA | 051285642 | 30003287 | NIPLE DUPLO FERRO MALEAV GALV DN50 (2) | UN
ÁGUA | 074780359 | 30001228 | PEAD DE 63(PEAD) X DE 20(RAMAL PE)-ARTICULADO | UN
ÁGUA | 135100495 | 50000284 | PORCA METALICA DN 20 | UN
ÁGUA | 135100653 | 50000139 | PORCA METALICA 1POL | UN
ÁGUA | 135120202 | 50000333 | PORCA PVC BRANCA DN 20 | UN
ÁGUA | 135110208 | 50000017 | PORCA PVC PRETA DN 20 | UN
ÁGUA | 135100884 | 50000285 | PORCA TUBETE HIDRM LIGA CU DN40 (1.1/2") | un
ÁGUA | 120908037 | 50000140 | QN 1.5 M3/H CL C VOL PRE-EQUIPADO | UN
ÁGUA | 120908074 | 50000071 | QN 1.5 M3/H CL C VOLUMETRICO PRE EQUIP | UN
ÁGUA | 072095040 | 30003470 | REDUC CONC 110X63 TERMOF. PE 100 SDR 11 | UN
ÁGUA | 072095143 | 30008605 | REDUC CONC 160X110 TERMOF. PE 100 SDR11 | UN
ÁGUA | 072095131 | 30006842 | REDUC CONC 160X90 TERMOF. PE 100 SDR 11 | UN
ÁGUA | 072097991 | 30001585 | REDUC CONC 225X110 TERMOF. PE 100 SDR 11 | UN
ÁGUA | 072098053 | 30003474 | REDUC CONC 400X315 TERMOF. PE 100 SDR 11 | UN
ÁGUA | 072095027 | 30006854 | REDUC CONC 90X63 TERMOF. PE 100 SDR 11 | un
ÁGUA | 072095155 | 30006846 | REDUCAO CONC 315X225 TERM PE 100 SDR 11 | UN
ÁGUA | 071930772 | 30001590 | REDUCAO CONC ELETROF - DE 110 X 63 | UN
ÁGUA | 071930670 | 30006864 | REDUCAO CONC ELETROF - DE 110 X 90 | UN
ÁGUA | 071930784 | 30000099 | REDUCAO CONC ELETROF - DE 160 X 110 | UN
ÁGUA | 071930681 | 30008609 | REDUCAO CONC ELETROF - DE 160 X 90 | UN
ÁGUA | 071930796 | 30010436 | REDUCAO CONC ELETROF - DE 200 X 160 | UN
ÁGUA | 071930875 | 30006866 | REDUCAO CONC ELETROF - DE 225 X 160 | UN
ÁGUA | 071930887 | 30006867 | REDUCAO CONC ELETROF - DE 250 X 160 | UN
ÁGUA | 071930802 | 30001591 | REDUCAO CONC ELETROF - DE 250X200 | UN
ÁGUA | 071930814 | 30018749 | REDUCAO CONC ELETROF - DE 315 X 250 | UN
ÁGUA | 071936166 | 30006869 | REDUCAO CONCE DE 110XDE63 SDR 11 PE 100 | UN
ÁGUA | 071930693 | 30008611 | REDUCAO CONCENTRICA ELETROF - DE 90 X 63 | UN
ÁGUA | 045140285 | 30027616 | REDUCAO FF BOLSAS JE DN 100 X 80 | UN
ÁGUA | 045141149 | 30006890 | REDUCAO FF BOLSAS JE DN 250 X 150 | UN
ÁGUA | 045310269 | 30006895 | REDUCAO FF FLANG DN 100 X 75 (PN 10/16) | UN
ÁGUA | 045320299 | 30003498 | REDUCAO FF FLANGES DN100 X 80 PN10/16 | UN
ÁGUA | 045320500 | 30000100 | REDUCAO FF FLANGES DN150 X 50 PN10/16 | un
ÁGUA | 045320780 | 30003499 | REDUCAO FF FLANGES DN200 X 100 PN10 | UN
ÁGUA | 045321462 | 30003501 | REDUCAO FF FLANGES DN300 X 250 PN10 | UN
ÁGUA | 045360224 | 30003505 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN100 X 50 | UN
ÁGUA | 045360261 | 30006911 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN100 X 75 | UN
ÁGUA | 045360285 | 30001602 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN100 X 80 | UN
ÁGUA | 045360583 | 30006912 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN150 X 100 | UN
ÁGUA | 045360546 | 30000206 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN150 X 75 | UN
ÁGUA | 045360789 | 30006914 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN200 X 100 | UN
ÁGUA | 045360868 | 30003507 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN200 X 150 | UN
ÁGUA | 045360741 | 30006915 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN200 X 75 | UN
ÁGUA | 045361149 | 30006917 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN250 X 200 | UN
ÁGUA | 045361307 | 30000952 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN300 X 100 | UN
ÁGUA | 045361381 | 30008619 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN300 X 150 | UN
ÁGUA | 045361423 | 30006918 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN300 X 200 | UN
ÁGUA | 045361460 | 30003509 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN300 X 250 | UN
ÁGUA | 045362105 | 30003510 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN400 X 200 | UN
ÁGUA | 045362180 | 30000426 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN400 X 300 | UN
ÁGUA | 045362660 | 30008620 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN450 X 400 | UN
ÁGUA | 045363109 | 30006922 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN500 X 400 | UN
ÁGUA | 045364102 | 30003511 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN600 X 400 | UN
ÁGUA | 045364187 | 30006923 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN600 X 500 | UN
ÁGUA | 045360145 | 30001605 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN75 X 50 | UN
ÁGUA | 045360200 | 30003512 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN80 X 75 | UN
ÁGUA | 074662041 | 30006931 | REDUCAO PVC PB JE DN 100 X 50 | UN
ÁGUA | 074662120 | 30001607 | REDUCAO PVC PB JE DN 100 X 75 | UN
ÁGUA | 074661681 | 30006933 | REDUCAO PVC PB JE DN 75 X 50 | UN
ÁGUA | 452600194 | 30001610 | REGISTRO GAVETA DN 20 | UN
ÁGUA | 452600327 | 30003522 | REGISTRO GAVETA LG CU C/ VOLANTE DN 32 | UN
ÁGUA | 453020501 | 30021805 | REGISTRO MET. RAMAL PREDIAL DNR 50 -2POL | UN
ÁGUA | 452760197 | 30008625 | REGISTRO METALICO PRESSÃO DN 20 | UN
ÁGUA | 453010192 | 30006747 | REGISTRO METALICO RAMAL PREDIAL DN 20 | UN
ÁGUA | 452270200 | 30006741 | REGISTRO PVC MARROM DN 20 MM | UN
ÁGUA | 177507408 | 10008256 | REPARADOR ASFALTICO - SELAGEM DA BASE | KG
ÁGUA | 177507457 | 10014709 | REPARADOR ASFALTICO - SELAGEM DA BASE | KG
ESGOTO | 078604564 | 30001656 | SELIM 90 G PVC DN 300 X 100 ENCAIXE | UN
ESGOTO | 078591508 | 30007132 | SELIM AJUST TUBO PVC E CER DN 150X100 | UN
ESGOTO | 078592008 | 30003416 | SELIM AJUST TUBO PVC E CER DN 200X100 | UN
ESGOTO | 078592501 | 30023927 | SELIM AJUST TUBO PVC E CER DN 200X150 | UN
ESGOTO | 078593001 | 30025251 | SELIM AJUST TUBO PVC E CER DN 300X100 | UN
ÁGUA | 135919253 | 50000291 | SENSOR PULSO ACTARIS CYBLE PULSE K=1 | UN
ÁGUA | 136078308 | 50000292 | SUPORTE ADAPTADOR METALICO P/DISPOSITIVO | UN
ÁGUA | 136079301 | 50000143 | SUPORTE ADAPTADOR PLASTICO P/DISPOSITIVO | UN
ÁGUA | 136061229 | 50000335 | TAMPA PLASTICA PARA CAIXA UMA NTS 303 | UN
ÁGUA | 046416006 | 30003439 | TAMPAO ARTICULADO FF DN600 RUA/AGUA | UN
ÁGUA | 046416030 | 30032251 | TAMPAO ARTICULADO FF DN600 RUA/AGUA REV8 | un
ESGOTO | 046416018 | 30006979 | TAMPAO ARTICULADO FF DN600 RUA/ESG | UN
ESGOTO | 046416020 | 30032220 | TAMPAO ARTICULADO FF DN600 RUA/ESG REV08 | un
ESGOTO | 046402007 | 30006983 | TAMPAO FF DUCTIL - NTS 033 DN 200 | UN
ESGOTO | 046402010 | 30032233 | TAMPAO FF DUCTIL - NTS 033 DN200 REV 08 | un
ÁGUA | 046409002 | 30006984 | TAMPAO FF DUCTIL NTS033 DN 900 RUA/AGUA | UN
ESGOTO | 046409014 | 30001670 | TAMPAO FF DUCTIL NTS033 DN 900 RUA/ESG | UN
ÁGUA | 046409020 | 30032236 | TAMPAO FF DUCTIL REV 08 DN 900 RUA/AGUA | un
ESGOTO | 046409030 | 30032235 | TAMPAO FF DUCTIL REV 08 DN 900 RUA/ESG | UN
ÁGUA | 046401003 | 30003442 | TAMPAO FF NTS033 CX C/TAMP ART P/VALV T5 | UN
ESGOTO | 078671000 | 30008669 | TAMPAO TIL - TUBO DE INSP E LIMP DL 100 | UN
ESGOTO | 078671010 | 30025022 | TAMPAO TIL EM PP COM TRAVAS DL 100 | UN
ÁGUA | 071930656 | 30000443 | TE 90 GR ELETROF - DE 63 PE 100 | UN
ÁGUA | 071933001 | 30008671 | TE 90 GR ELETROF DE 110 PE 100 | UN
ÁGUA | 071933025 | 30003447 | TE 90 GR ELETROF DE 160 PE 100 | UN
ÁGUA | 071933244 | 30001673 | TE 90 GR ELETROF DE 225 PE 100 | UN
ÁGUA | 071932940 | 30003448 | TE 90 GR ELETROF DE 32 - SDR 11 - PE 100 | UN
ÁGUA | 071932999 | 30006997 | TE 90 GR ELETROF DE 90 - SDR 11 - PE 100 | UN
ÁGUA | 071933074 | 30000987 | TE 90 GR ELETROFUSAO DE 315 SDR11 PE100 | UN
ÁGUA | 072098314 | 30000988 | TE 90 GR RED TF DE 315X160 PE100 SDR11 | UN
ÁGUA | 072098338 | 30008673 | TE 90 GR RED TF DE 315X225 PE100 SDR 11 | un
ÁGUA | 072098340 | 30007007 | TE 90 GR RED TF DE 400X315 PE100 SDR11 | UN
ÁGUA | 072098703 | 30007010 | TE 90 GR TF DE 315X315 PE100 SDR11 | UN
ÁGUA | 071935071 | 30001680 | TE DE SELA ELETROF DE 110 X 110 TP PONTA | UN
ÁGUA | 071935149 | 30007025 | TE DE SELA ELETROF DE 110 X 63TIPO PONTA | UN
ÁGUA | 071934996 | 30000445 | TE DE SELA ELETROF DE 110 X 90 TP PONTA | UN
ÁGUA | 071935101 | 30011077 | TE DE SELA ELETROF DE 160 X 90 TP PONTA | UN
ÁGUA | 071935678 | 30021791 | TE DE SELA ELETROF DE 315 X 90 TP PONTA | UN
ÁGUA | 071935769 | 30007026 | TE DE SELA ELETROF DE 400 X 225 TP PONTA | UN
ÁGUA | 074781030 | 30000211 | TE DE SERV INTEGR ART DN 100 P/ DE 20 | UN
ÁGUA | 074781042 | 30008677 | TE DE SERV INTEGR ART DN 100 P/ DE 32 | UN
ÁGUA | 074780335 | 30007034 | TE DE SERV INTEGR ART DN 50 P/ DE 20 | UN
ÁGUA | 074780347 | 30003467 | TE DE SERV INTEGR ART DN 50 P/ DE 32 | UN
ÁGUA | 074780785 | 30007235 | TE DE SERV INTEGR ART DN 75 P/ DE 20 | UN
ÁGUA | 074780797 | 30001683 | TE DE SERV INTEGR ART DN 75 P/ DE 32 | UN
ÁGUA | 071934704 | 30000992 | TE DE SERVICO ELETROF - DE 110 X 20 | UN
ÁGUA | 071934716 | 30008678 | TE DE SERVICO ELETROF - DE 110 X 32 | UN
ÁGUA | 071934753 | 30003669 | TE DE SERVICO ELETROF - DE 160 X 20 | UN
ÁGUA | 071934765 | 30007239 | TE DE SERVICO ELETROF - DE 160 X 32 | UN
ÁGUA | 071934406 | 30009121 | TE DE SERVICO ELETROF - DE 200 X 20 | un
ÁGUA | 071934807 | 30007240 | TE DE SERVICO ELETROF - DE 225 X 20 | UN
ÁGUA | 071934431 | 30007241 | TE DE SERVICO ELETROF - DE 250 X 20 | un
ÁGUA | 071934467 | 30008980 | TE DE SERVICO ELETROF - DE 315 X 20 | UN
ÁGUA | 071934479 | 30011076 | TE DE SERVICO ELETROF - DE 315 X 32 | UN
ÁGUA | 071934522 | 30007242 | TE DE SERVICO ELETROF - DE 32 X 20 | UN
ÁGUA | 071934509 | 30003671 | TE DE SERVICO ELETROF - DE 63 X 20 | UN
ÁGUA | 071934510 | 30007243 | TE DE SERVICO ELETROF - DE 63 X 32 | UN
ÁGUA | 071934870 | 30003670 | TE DE SERVICO ELETROF. - DE 225 X 32 | UN
ÁGUA | 071934443 | 30000446 | TE DE SERVICO ELETROF. - DE 250 X 32 | un
ÁGUA | 071934601 | 30003672 | TE DE SERVICO ELETROF. DE 90 X 20 | UN
ÁGUA | 071934613 | 30007245 | TE DE SERVICO ELETROF-DE 90 X 32 | UN
ÁGUA | 051444800 | 30001886 | TE FERRO MALEA GALV DN32X32(1.1/4X1.1/4) | un
ÁGUA | 046480948 | 30007261 | TE FF BOLS JE2GS FLG DN250X50 PN10/16/25 | UN
ÁGUA | 046480304 | 30007264 | TE FF BOLSA JE2GS FLG DN100X100 PN10/16 | UN
ÁGUA | 046480547 | 30008683 | TE FF BOLSA JE2GS FLG DN150X75 PN10/16 | UN
ÁGUA | 046480742 | 30001891 | TE FF BOLSA JE2GS FLG DN200X75 PN10/16 | UN
ÁGUA | 046481023 | 30003684 | TE FF BOLSA JE2GS FLG DN250X100 PN10/16 | UN
ÁGUA | 046620308 | 30007303 | TE FF C/FLANGES DN 100 X 100 PN 10/16 | un
ÁGUA | 046621180 | 30007309 | TE FF C/FLANGES DN 250 X 250 PN 10 | UN
ÁGUA | 046620187 | 30003708 | TE FF C/FLANGES DN 75 X 75 PN 10/16 | un
ÁGUA | 046600309 | 30008695 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 100 X 100 | UN
ÁGUA | 046600267 | 30003715 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 100 X 75 | UN
ÁGUA | 046600280 | 30007331 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 100 X 80 | UN
ÁGUA | 046600589 | 30000798 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 150 X 100 | UN
ÁGUA | 046600668 | 30007278 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 150 X 150 | UN
ÁGUA | 046600541 | 30007286 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 150 X 75 | UN
ÁGUA | 046600565 | 30003689 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 150 X 80 | UN
ÁGUA | 046600784 | 30007279 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 200 X 100 | UN
ÁGUA | 046600863 | 30001890 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 200 X 150 | UN
ÁGUA | 046600905 | 30003693 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 200 X 200 | UN
ÁGUA | 046600747 | 30007280 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 200 X 75 | UN
ÁGUA | 046600760 | 30003690 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 200 X 80 | UN
ÁGUA | 046601028 | 30007287 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 250 X 100 | UN
ÁGUA | 046601181 | 30003694 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 250 X 250 | UN
ÁGUA | 046601004 | 30000449 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 250 X 80 | UN
ÁGUA | 046601302 | 30008688 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 300 X 100 | UN
ÁGUA | 046601387 | 30007290 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 300 X 150 | UN
ÁGUA | 046601429 | 30003695 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 300 X 200 | UN
ÁGUA | 046601466 | 30007291 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 300 X 250 | UN
ÁGUA | 046601508 | 30001897 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 300 X 300 | UN
ÁGUA | 046601983 | 30007295 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 400 X 100 | UN
ÁGUA | 046602100 | 30007296 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 400 X 200 | UN
ÁGUA | 046602185 | 30007297 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 400 X 300 | UN
ÁGUA | 046601960 | 30008689 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 400 X 80 | UN
ÁGUA | 046600103 | 30001907 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 50 X 50 | UN
ÁGUA | 046603025 | 30007299 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 500 X 300 | UN
ÁGUA | 046603189 | 30007300 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 500 X 500 | UN
ÁGUA | 046603943 | 30007301 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 600 X 200 | UN
ÁGUA | 046604029 | 30000800 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 600 X 300 | UN
ÁGUA | 046604108 | 30008690 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 600 X 400 | UN
ÁGUA | 046604261 | 30007302 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 600 X 600 | UN
ÁGUA | 046600140 | 30007332 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 75 X 50 | UN
ÁGUA | 046600188 | 30003716 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 75 X 75 | UN
ÁGUA | 046600206 | 30000804 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 80 X 80 | UN
ÁGUA | 043617487 | 30001914 | TE FF PARA PVC - EN 12842 DN 100 | UN
ÁGUA | 074800103 | 30007160 | TE FF PARA PVC - EN 12842 DN 100 | UN
ÁGUA | 043617463 | 30003730 | TE FF PARA PVC - EN 12842 DN 50 | UN
ÁGUA | 074800050 | 30007161 | TE FF PARA PVC - EN 12842 DN 50 | UN
ÁGUA | 043617475 | 30000213 | TE FF PARA PVC - EN 12842 DN 75 | UN
ÁGUA | 074800073 | 30008701 | TE FF PARA PVC - EN 12842 DN 75 | UN
ÁGUA | 047200303 | 30007162 | TE FF TRI FL DN100X100 PN10/16 LMIN=205 | UN
ÁGUA | 047200224 | 30003731 | TE FF TRI FL DN100X50 PN10/16/25LMIN150 | UN
ÁGUA | 047200261 | 30007163 | TE FF TRI FL DN100X75 PN10/16 LMIN=150 | UN
ÁGUA | 047200583 | 30001915 | TE FF TRI FL DN150X100 PN10/16 LMIN=205 | UN
ÁGUA | 047200522 | 30003732 | TE FF TRI FL DN150X75 PN10/16 LMIN=205 | UN
ÁGUA | 047200789 | 30007165 | TE FF TRI FL DN200X100 PN10/16 LMIN=250 | UN
ÁGUA | 047200807 | 30000808 | TE FF TRI FL DN200X150 PN10/16 LMIN=250 | UN
ÁGUA | 047200704 | 30008702 | TE FF TRI FL DN200X50 PN10/16/25LMIN250 | UN
ÁGUA | 047200741 | 30007166 | TE FF TRI FL DN200X75 PN10/16 LMIN=250 | UN
ÁGUA | 047200765 | 30003733 | TE FF TRI FL DN200X80 PN10/16/25LMIN250 | UN
ÁGUA | 047201307 | 30000454 | TE FF TRI FL DN300X100 PN10/16 LMIN=400 | UN
ÁGUA | 047201381 | 30008703 | TE FF TRI FL DN300X150 PN10/16 LMIN=400 | UN
ÁGUA | 047201400 | 30007170 | TE FF TRI FL DN300X200 PN10 LMIN=400 | UN
ÁGUA | 047201289 | 30007171 | TE FF TRI FL DN300X75 PN10/16 LMIN=400 | UN
ÁGUA | 047201680 | 30007173 | TE FF TRI FL DN350X200 PN10 LMIN=420 | UN
ÁGUA | 047201605 | 30007174 | TE FF TRI FL DN350X75 PN10/16 LMIN=445 | UN
ÁGUA | 047201988 | 30003737 | TE FF TRI FL DN400X100 PN10/16 LMIN=500 | UN
ÁGUA | 047202026 | 30007175 | TE FF TRI FL DN400X150 PN10/16 LMIN=500 | UN
ÁGUA | 047202129 | 30007176 | TE FF TRI FL DN400X250 PN10 LMIN=500 | UN
ÁGUA | 047201976 | 30007177 | TE FF TRI FL DN400X75 PN10/16 LMIN=500 | UN
ÁGUA | 047202361 | 30008704 | TE FF TRI FL DN450X150 PN10/16 LMIN=500 | UN
ÁGUA | 047202403 | 30003739 | TE FF TRI FL DN450X250 PN10 LMIN=500 | UN
ÁGUA | 047202300 | 30007179 | TE FF TRI FL DN450X50 PN10/16/25 LMIN500 | UN
ÁGUA | 047202324 | 30001919 | TE FF TRI FL DN450X75 PN10/16 LMIN=500 | UN
ÁGUA | 047202828 | 30007180 | TE FF TRI FL DN500X100 PN10/16 LMIN=500 | UN
ÁGUA | 047202841 | 30003740 | TE FF TRI FL DN500X150 PN10/16 LMIN=500 | UN
ÁGUA | 047202865 | 30007181 | TE FF TRI FL DN500X200 PN10 LMIN=420 | UN
ÁGUA | 047203043 | 30007182 | TE FF TRI FL DN500X400 PN10 LMIN=500 | UN
ÁGUA | 047202786 | 30003741 | TE FF TRI FL DN500X50 PN10/16/25 LMIN500 | UN
ÁGUA | 047202804 | 30007183 | TE FF TRI FL DN500X75 PN10/16 LMIN=500 | UN
ÁGUA | 047203705 | 30008706 | TE FF TRI FL DN600X100 PN10/16 LMIN=500 | UN
ÁGUA | 047203742 | 30007186 | TE FF TRI FL DN600X150 PN10/16 LMIN=500 | UN
ÁGUA | 047204023 | 30001921 | TE FF TRI FL DN600X300 PN10 LMIN=500 | UN
ÁGUA | 047203663 | 30003744 | TE FF TRI FL DN600X50 PN10/16/25 LMIN500 | UN
ÁGUA | 047203687 | 30007189 | TE FF TRI FL DN600X75 PN10/16 LMIN=500 | UN
ÁGUA | 047200145 | 30000811 | TE FF TRI FL DN75X50 PN10/16/25 LMIN150 | UN
ÁGUA | 047202105 | 30001918 | TE FF TRIP FL DN 400 X 200 PN10 LMIN=500 | UN
ÁGUA | 074860367 | 30007195 | TE PP P/TUBO PEAD DE 32 X 32 MM | UN
ESGOTO | 078702173 | 30008709 | TE PVC BBB JE ESG DN 100 X 100 JEI | un
ESGOTO | 078703062 | 30007202 | TE PVC BBB JE ESG DN 150 X 100 | UN
ESGOTO | 078703153 | 30007203 | TE PVC BBB JE ESG DN 150 X 100- JEI/JERI | UN
ESGOTO | 078703086 | 30001925 | TE PVC BBB JE ESG DN 150 X 150 | UN
ESGOTO | 078703104 | 30007204 | TE PVC BBB JE ESG DN 150 X 150- JEI/JERI | UN
ESGOTO | 078703529 | 30003752 | TE PVC BBB JE ESG DN 200 X 100 | UN
ESGOTO | 078703566 | 30007205 | TE PVC BBB JE ESG DN 200 X 150 | UN
ESGOTO | 078703608 | 30000813 | TE PVC BBB JE ESG DN 200 X 200 | UN
ESGOTO | 078703621 | 30007206 | TE PVC BBB JE ESG DN 200 X 200 JEI/ JERI | UN
ESGOTO | 078704728 | 30003754 | TE PVC BBB JE ESG DN 300 X 300 | UN
ESGOTO | 078693081 | 30007212 | TE PVC BBP JE ESGOTO DN 150 X 150 | UN
ESGOTO | 078693603 | 30003756 | TE PVC BBP JE ESGOTO DN 200 X 200 | UN
ESGOTO | 078694700 | 30007213 | TE PVC BBP JE ESGOTO DN 300 X 100 JEI | UN
ESGOTO | 078694723 | 30000814 | TE PVC BBP JE ESGOTO DN 300 X 300 | UN
ÁGUA | 075242163 | 30007197 | TE PVC JE DN 100X100-FORA ESPECIFICAÇÃO | UN
ÁGUA | 075242047 | 30000812 | TE PVC JE DN 100X50 - FORA ESPECIFICAÇÃO | UN
ÁGUA | 075242126 | 30008708 | TE PVC JE DN 100X75 - FORA ESPECIFICAÇÃO | UN
ÁGUA | 075243600 | 30001924 | TE PVC JE DN 180X180- FORA ESPECIFICAÇÃO | UN
ÁGUA | 075241080 | 30007200 | TE PVC JE DN 50X50 - FORA ESPECIFICAÇÃO | UN
ÁGUA | 075241687 | 30003750 | TE PVC JE DN 75X50 - FORA ESPECIFICAÇÃO | UN
ÁGUA | 075241766 | 30007201 | TE PVC JE DN 75X75 - FORA ESPECIFICAÇÃO | UN
ÁGUA | 075480086 | 30003758 | TE PVC JS DN 20 X 20 | UN
ÁGUA | 071932823 | 30007227 | TE RED. ELETROF DE 110 X 63 PE 100 | UN
ÁGUA | 071932835 | 30001931 | TE RED. ELETROF DE 110 X 90 PE 100 | UN
ÁGUA | 071932860 | 30007228 | TE RED. ELETROF DE 160 X 110 PE 100 | UN
ÁGUA | 071932859 | 30007229 | TE RED. ELETROF DE 160 X 90 PE 100 | UN
ÁGUA | 071932872 | 30010469 | TE RED. ELETROF DE 200 X 110 PE 100 | UN
ÁGUA | 071932884 | 30020665 | TE RED. ELETROF DE 200 X 160 PE 100 | UN
ÁGUA | 071932938 | 30000816 | TE RED. ELETROF DE 200 X 90 PE 100 | UN
ÁGUA | 071932914 | 30008714 | TE RED. ELETROF DE 225 X 110 PE 100 | UN
ÁGUA | 071932926 | 30007230 | TE RED. ELETROF DE 225 X 160 PE 100 | UN
ÁGUA | 071932896 | 30003765 | TE RED. ELETROF DE 225 X 90 PE 100 | UN
ÁGUA | 071932902 | 30007231 | TE RED. ELETROF DE 250 X 110 PE 100 | UN
ÁGUA | 071932781 | 30003766 | TE RED. ELETROF DE 315 X 110 PE 100 | UN
ÁGUA | 071932793 | 30007233 | TE RED. ELETROF DE 315 X 225 PE 100 | UN
ÁGUA | 071935307 | 30020535 | TE SELA ELETROF DE 160 X DE 63 TP PONTA | UN
ÁGUA | 071935370 | 30020534 | TE SELA ELETROF DE 315 X DE 200 TP PONTA | UN
ESGOTO | 076162163 | 30015120 | TIL- TUBO INSPEÇÃO/LIMPEZA DN 100X100 | UN
ÁGUA | 209010101 | 10005524 | TRAPO SACO ALVEJADO1 QUAL BRANCO 60 KG | KG
ÁGUA | 136490220 | 50000150 | TUBETE DN 20 PRETO LONGO | UN
ÁGUA | 136450209 | 50000304 | TUBETE METALICO DN 20 CURTO | UN
ÁGUA | 136072215 | 50000018 | TUBETE COMPLEMENTO METAL CX UMA NTS 302 | UN
ÁGUA | 136072227 | 50000148 | TUBETE COMPLEMENTO PLASTNTS 302 | UN
ÁGUA | 136450404 | 50000037 | TUBETE LIGA CU HIDROM. DN 40 (1. 1/2POL) | UN
ÁGUA | 136450222 | 50000149 | TUBETE METALICO DN 20 LONGO | UN
ÁGUA | 136450258 | 50000305 | TUBETE METALICO 1POL | UN
ÁGUA | 136490207 | 50000306 | TUBETE POLIPROPILENO P/HIDROMETRO DN 20 | UN
ÁGUA | 136510206 | 50000307 | TUBETE PVC DN 20 BRANCO CURTO | UN
ÁGUA | 136510220 | 50000076 | TUBETE PVC DN 20 BRANCO LONGO | UN
ÁGUA | 050110251 | 30003648 | TUBO ACO C C/ROSCA DN25 DE33.7 ESP3.35 | M
ÁGUA | 040311004 | 30003895 | TUBO FF K7 PONTA E BOLSA JE2GS DN1000 | M
ÁGUA | 040310152 | 30007691 | TUBO FF K7 PONTA E BOLSA JE2GS DN150 | M
ÁGUA | 040310206 | 30001797 | TUBO FF K7 PONTA E BOLSA JE2GS DN200 | M
ÁGUA | 040310255 | 30007692 | TUBO FF K7 PONTA E BOLSA JE2GS DN250 | M
ÁGUA | 040310309 | 30003896 | TUBO FF K7 PONTA E BOLSA JE2GS DN300 | M
ÁGUA | 040310358 | 30007693 | TUBO FF K7 PONTA E BOLSA JE2GS DN350 | M
ÁGUA | 040310401 | 30000849 | TUBO FF K7 PONTA E BOLSA JE2GS DN400 | M
ÁGUA | 040310450 | 30007694 | TUBO FF K7 PONTA E BOLSA JE2GS DN450 | M
ÁGUA | 040310504 | 30003897 | TUBO FF K7 PONTA E BOLSA JE2GS DN500 | M
ÁGUA | 040310607 | 30007695 | TUBO FF K7 PONTA E BOLSA JE2GS DN600 | M
ÁGUA | 040310700 | 30001798 | TUBO FF K7 PONTA E BOLSA JE2GS DN700 | M
ÁGUA | 040310802 | 30007696 | TUBO FF K7 PONTA E BOLSA JE2GS DN800 | M
ÁGUA | 040310905 | 30003898 | TUBO FF K7 PONTA E BOLSA JE2GS DN900 | M
ÁGUA | 040390159 | 30007697 | TUBO FF K7 PT E B JE EN 681-1 AGUA DN150 | M
ÁGUA | 040390202 | 30000125 | TUBO FF K7 PT E B JE EN 681-1 AGUA DN200 | M
ÁGUA | 040390251 | 30008764 | TUBO FF K7 PT E B JE EN 681-1 AGUA DN250 | M
ESGOTO | 048050155 | 30007709 | TUBO FF K7 REVINTCIM PT/BOL JE ESG DN150 | M
ESGOTO | 048050209 | 30000851 | TUBO FF K7 REVINTCIM PT/BOL JE ESG DN200 | M
ESGOTO | 048050301 | 30003905 | TUBO FF K7 REVINTCIM PT/BOL JE ESG DN300 | M
ESGOTO | 048050404 | 30001802 | TUBO FF K7 REVINTCIM PT/BOL JE ESG DN400 | M
ÁGUA | 040330102 | 30003962 | TUBO FF K9 PONTA E BOLSA JE2GS DN100 | M
ÁGUA | 040330308 | 30007626 | TUBO FF K9 PONTA E BOLSA JE2GS DN300 | M
ÁGUA | 040330084 | 30007628 | TUBO FF K9 PONTA E BOLSA JE2GS DN80 | M
ÁGUA | 040400104 | 30007853 | TUBO FF K9 PT E B JE EN 681-1 AGUA DN100 | M
ÁGUA | 040400086 | 30003777 | TUBO FF K9 PT E B JE EN 681-1 AGUA DN80 | M
ÁGUA | 040320078 | 30003780 | TUBO FF K9 PT-BOL JE DN75 | M
ÁGUA | 076511060 | 30028866 | TUBO PBA DN 100 1,00 MPA JEI/JERI CM 6M | M
ÁGUA | 076510560 | 30028862 | TUBO PBA DN 50 1,00 MPA JEI/JERI CM 6M | M
ÁGUA | 076510760 | 30028864 | TUBO PBA DN 75 1,00 MPA JEI/JERI CM 6M | M
ÁGUA | 072947354 | 30001845 | TUBO PE 100 AGUA DE 355 PN 16 SDR 11 | M
ÁGUA | 072947160 | 30007888 | TUBO PEAD AG PE 100 DE 160 PN 16 | M
ÁGUA | 637400050 | 30027842 | TUBO PEAD AG PE 100 DE 160 PN 16 | M
ÁGUA | 072947184 | 30003794 | TUBO PEAD AG PE 100 DE 180 PN 16 | M
ÁGUA | 072947226 | 30000131 | TUBO PEAD AG PE 100 DE 225 PN 16 | M
ÁGUA | 072947251 | 30008807 | TUBO PEAD AG PE 100 DE 250 PN16 | M
ÁGUA | 637400080 | 30027845 | TUBO PEAD AG PE 100 DE 315 PN 16 | M
ÁGUA | 072947093 | 30007893 | TUBO PEAD AG PE 100 DE 90 PN 16 | M
ÁGUA | 072945357 | 30013384 | TUBO PEAD AG PE 100 DE DE 355 PN 10 | M
ÁGUA | 072945400 | 30013385 | TUBO PEAD AG PE 100 DE DE 400 PN 10 | M
ÁGUA | 071946111 | 30008808 | TUBO PEAD AG PE 80 DE 110 PN 12.5 | M
ÁGUA | 071946068 | 30007894 | TUBO PEAD AG PE 80 DE 63 PN 12.5 | M
ÁGUA | 071946160 | 30003797 | TUBO PEAD AGUA DE 160 PN 12.5 SDR 11 | M
ÁGUA | 070480205 | 30001848 | TUBO PEAD DN 20 - PE 80 - 1.0 MPA | M
ÁGUA | 070480321 | 30007896 | TUBO PEAD DN 32 - PE 80 - 1.0 MPA | M
ESGOTO | 074945221 | 30003799 | TUBO PEAD ESG PE 100 DE 225 PN10 | M
ÁGUA | 071946202 | 30007904 | TUBO PEAD PE 80 AGUA DE 200 PN12.5 SDR11 | M
ÁGUA | 071946226 | 30003802 | TUBO PEAD PE 80 AGUA DE 225 PN12.5 SDR11 | M
ÁGUA | 071946251 | 30007905 | TUBO PEAD PE 80 AGUA DE 250 PN12.5 SDR11 | M
ÁGUA | 071946317 | 30008810 | TUBO PEAD PE 80 AGUA DE 315 PN12.5 SDR11 | M
ÁGUA | 071946408 | 30003803 | TUBO PEAD PE 80 AGUA DE 400 PN12.5 SDR11 | M
ÁGUA | 071946093 | 30007909 | TUBO PEAD PE 80 AGUA DE 90 PN12.5 SDR11 | M
ÁGUA | 072947317 | 30000488 | TUBO POLIETILENO PE100 AGUA 315MM PN16 | M
ESGOTO | 076650108 | 30007917 | TUBO PVC 12 DEFOFO JEI/JERI DN 100 | M
ESGOTO | 076650157 | 30007918 | TUBO PVC 12 DEFOFO JEI/JERI DN 150 | M
ESGOTO | 076650303 | 30005460 | TUBO PVC 12 DEFOFO JEI/JERI-DN300 P/B JE | M
ÁGUA | 076521500 | 30028868 | TUBO PVC DEFOFO PN1,0 MPA AG DN150 CM 6M | M
ESGOTO | 076811000 | 30028856 | TUBO PVC RIG JEI/JERI ESG DN 100 CM 6M | M
ESGOTO | 07681150 | 30028857 | TUBO PVC RIG JEI/JERI ESG DN 150 CM 6M | M
ESGOTO | 076812000 | 30028858 | TUBO PVC RIG JEI/JERI ESG DN 200 CM 6M | M
ESGOTO | 076813000 | 30028860 | TUBO PVC RIG JEI/JERI ESG DN 300 CM 6M | M
ESGOTO | 076814000 | 30028892 | TUBO PVC RIG JEI/JERI ESG DN 400 CM 6M | M
ÁGUA | 070271150 | 30000489 | TUBO PVC RIG PB JEI/JERI DN 100 CL 15 | M
ÁGUA | 070271210 | 30026319 | TUBO PVC RIG PB JEI/JERI DN 100 CL 20 | M
ÁGUA | 070271203 | 30008815 | TUBO PVC RIG PB JEI/JERI DN 100 CL 20 | M
ÁGUA | 070271653 | 30007930 | TUBO PVC RIG PB JEI/JERI DN 140 CL 20 | M
ÁGUA | 070270703 | 30003815 | TUBO PVC RIG PB JEI/JERI DN 50 - 1.00MPA | M
ÁGUA | 070270710 | 30026317 | TUBO PVC RIG PB JEI/JERI DN 50 CL 20. | M
ÁGUA | 070270958 | 30001857 | TUBO PVC RIG PB JEI/JERI DN 75 - 1.00MPA | M
ÁGUA | 070270909 | 30007932 | TUBO PVC RIG PB JEI/JERI DN 75 CL 15 | M
ÁGUA | 070270960 | 30026318 | TUBO PVC RIG PB JEI/JERI DN 75 CL. 20 | M
ESGOTO | 076134106 | 30003816 | TUBO PVC RIG PB JEI/JERI ESG DN 100 | M
ESGOTO | 076134155 | 30007933 | TUBO PVC RIG PB JEI/JERI ESG DN 150 | M
ESGOTO | 076134209 | 30000879 | TUBO PVC RIG PB JEI/JERI ESG DN 200 | M
ESGOTO | 076134301 | 30003817 | TUBO PVC RIG PB JEI/JERI ESG DN 300 | M
ESGOTO | 076134404 | 30001858 | TUBO PVC RIG PB JEI/JERI ESG DN 400 | M
ÁGUA | 070160200 | 30003818 | TUBO PVC RIG PP JR DN 20 (DR 15 MM) | UN
ÁGUA | 075700207 | 30000882 | UNIAO COM REGISTRO DN 20 | UN
ÁGUA | 071233209 | 30008820 | UNIAO COMPR PARA TUBO PE/PVC DE 63 X 63 | UN
ÁGUA | 075575206 | 30007764 | UNIAO P/TUBO PEAD DE 20 MM 1 EXTR CAP | UN
ÁGUA | 075570208 | 30001865 | UNIAO P/TUBO PEAD DE 20 MM. | UN
ÁGUA | 075570324 | 30003832 | UNIAO P/TUBO PEAD DE 32 MM | UN
ÁGUA | 075575322 | 30007765 | UNIAO P/TUBO PEAD DE 32 MM 1 EXTR CAP | UN
ÁGUA | 075575210 | 30031773 | UNIAO PLAST P/TUBO PE DE 20 C/1 EXTR CAP | un
ÁGUA | 075575330 | 30031774 | UNIAO PLAST P/TUBO PE DE 32 C/1 EXTR CAP | UN
ÁGUA | 075570210 | 30029526 | UNIAO PLASTICA P/TUBO PE DE 20 | UN
ÁGUA | 075570330 | 30029589 | UNIAO PLASTICA P/TUBO PE DE 32 | UN
ÁGUA | 456020457 | 30007800 | VALV GAV BB JE CAB P/FF DN 450 NBR 12430 | UN
ÁGUA | 456020500 | 30003850 | VALV GAV BB JE CAB P/FF DN 500 NBR 12430 | un
ÁGUA | 456020603 | 30007801 | VALV GAV BB JE CAB P/FF DN 600 NBR 12430 | UN
ÁGUA | 456900056 | 30001875 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB FF DN 50 | UN
ÁGUA | 456900070 | 30007804 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB FF DN 75 | UN
ÁGUA | 456900081 | 30003852 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB FF DN 80 | UN
ÁGUA | 456900100 | 30007805 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB FF DN100 | UN
ÁGUA | 456900159 | 30000888 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB FF DN150 | UN
ÁGUA | 456900202 | 30008829 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB FF DN200 | UN
ÁGUA | 456900251 | 30007806 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB FF DN250 | UN
ÁGUA | 456900408 | 30003853 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB FF DN400 | UN
ÁGUA | 457000053 | 30007807 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB PVC DN50 | UN
ÁGUA | 457000077 | 30001876 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB PVC DN75 | UN
ÁGUA | 457100102 | 30007808 | VALV GAV CM REV ELAST FL CAB DN 100 | UN
ÁGUA | 457100151 | 30003854 | VALV GAV CM REV ELAST FL CAB DN 150 | UN
ÁGUA | 457100205 | 30007809 | VALV GAV CM REV ELAST FL CAB DN 200 CC | UN
ÁGUA | 457100254 | 30008830 | VALV GAV CM REV ELAST FL CAB DN 250 | UN
ÁGUA | 457100308 | 30007810 | VALV GAV CM REV ELAST FL CAB DN 300 PN10 | UN
ÁGUA | 457100400 | 30007811 | VALV GAV CM REV ELAST FL CAB DN 400 | UN
ÁGUA | 457100059 | 30001877 | VALV GAV CM REV ELAST FL CAB DN 50 | UN
ÁGUA | 457100072 | 30007812 | VALV GAV CM REV ELAST FL CAB DN 75 | UN
ÁGUA | 457100084 | 30003856 | VALV GAV CM REV ELAST FL CAB DN 80 | UN
ÁGUA | 456900305 | 30007820 | VALV GAV CM REV ELASTBB JE CAB FF DN300 | UN
ÁGUA | 457000107 | 30003860 | VALV GAV CM RV ELAST BB JE CAB PVC DN100 | UN
ÁGUA | 456020524 | 30008833 | VALV GAV MO BB JE CABEC P/FF DN 500 PN10 | un
ÁGUA | 456020615 | 30007826 | VALV GAV MO BB JE CABEC P/FF DN 600 PN10 | UN
ÁGUA | 455060198 | 30008836 | VALV RET BZ VERT PORTINH PASS RETA DN 20 | UN
ÁGUA | 457720256 | 30007942 | VALVULA GAV MO FL CAB P/FF DN 250 NTS063 | UN
ÁGUA | 457720505 | 30004021 | VALVULA GAV MO FL CAB P/FF DN 500 | UN
ÁGUA | 457720700 | 30007943 | VALVULA GAV MO FL CAB P/FF DN 700 | UN
ÁGUA | 457720608 | 30008855 | VALVULA GAVETA - MO - DN 600 - PN10 | UN
ÁGUA | 457720803 | 30002011 | VALVULA GAVETA - MO - DN 800 - PN10 | UN
ÁGUA | 455619207 | 30007953 | VALVULA GAVETA FL DN 800 | UN
ÁGUA | 459800190 | 30001010 | VENTOSA FF SIMPLES FUNCAO ROSCA DN 20-A | UN
ÁGUA | 459800255 | 30008779 | VENTOSA FF SIMPLES FUNCAO ROSCA DN 25 | UN
ÁGUA | 459840101 | 30004041 | VENTOSA FF TRIPL FUNC FLA DN 100 PN10/16 | UN
ÁGUA | 459840150 | 30007983 | VENTOSA FF TRIPL FUNC FLA DN 150 PN10/16 | UN
ÁGUA | 459760208 | 30000505 | VENTOSA SIMPL FUN AUTOM DN 20-ROSC-PN16 | UN
ÁGUA | 459768950 | 30020895 | VENTOSA TRIP FUNC FECH AMORT DN 50 PN16 | UN