## Sheet1
Fornecedor | Nome 1 | Centro | Material | Texto breve material | Utilização livre | Unid.medida básica | Valor total
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30008103 | ABRACADEIR FF REPARO TUBO DN100 LMIN=150 | 75 | un | 20700.36
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002141 | ABRACADEIR FF REPARO TUBO DN150 LMIN=205 | 34 | un | 17392.83
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001120 | ABRACADEIR FF REPARO TUBO DN200 LMIN=250 | 15 | un | 13097.27
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004084 | ABRACADEIR FF REPARO TUBO DN250 LMIN=350 | 3 | un | 3855.5
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002142 | ABRACADEIR FF REPARO TUBO DN300 LMIN=400 | 4 | un | 10474.94
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30000255 | ABRACADEIR FF REPARO TUBO DN400 LMIN=420 | 5 | un | 11454.68
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004091 | ABRACADEIRA FF REPARO TUBO DN50 LMIN=150 | 25 | un | 6397.97
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001122 | ABRACADEIRA FF REPARO TUBO DN75 LMIN=150 | 14 | un | 3423.49
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30000153 | ABRACADEIRA INOX REPARO TUBO DN100 L=300 | 8 | un | 1582.95
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004095 | ABRACADEIRA INOX REPARO TUBO DN150 L=300 | 3 | un | 750.47
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002151 | ABRACADEIRA INOX REPARO TUBO DN50 L=300 | 1 | un | 153.4
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30008113 | ADAPT PVC PPVC X BFF REKA DN 75 X 75 | 15 | un | 313.91
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004242 | ADAPTADOR FF PPVC X BFF DN 100 X DN 100 | 9 | un | 878.23
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002028 | ADAPTADOR FF PPVC X BFF DN 50 X DN 50 | 19 | un | 723.49
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30000518 | ADAPTADOR FF PPVC X BFF DN 75 X DN 75 | 129 | un | 12210.43
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004248 | ADAPTADOR P/TUBO PE - NTS 179 DE 32 MM | 18 | un | 78.03
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001136 | ADAPTADOR P/TUBO PE - NTS 179 DN 20 | 620 | un | 1271
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002076 | ANEL VEDACAO P/ PVC COL ESGOTO DN 100 | 447 | un | 326.45
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004141 | ANEL VEDACAO P/ PVC COL ESGOTO DN 150 | 98 | un | 125.14
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30000530 | ANEL VEDACAO P/ PVC COL ESGOTO DN 200 | 136 | un | 607.32
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004483 | BUCHA REDUCAO FERRO MALEAV GALV DN25X20 | 60 | un | 227.27
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004486 | BUCHA REDUCAO FERRO MALEAV GALV DN50X25 | 4 | un | 48.64
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004388 | CAIXA FF TAMPA ARTICUL DES0100-450-D4 R5 | 11 | un | 6222.91
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 50000159 | CAIXA PLASTICA COMPLETA UMA NTS 303 | 324 | un | 27666.5
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 50000472 | CAIXA PLASTICA COMPLETA UMA-P - NTS 333 | 113 | un | 20496.57
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004403 | CAP ELETROF - DE 110 - SDR 11 - PE 100 | 9 | un | 380.14
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004405 | CAP ELETROF - DE 90 - SDR 11 - PE 100 | 1 | un | 61.38
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30000563 | CAP FF DUCTIL BOLSA JE2GS DN100 | 4 | un | 103.2
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002353 | CAP FF DUCTIL BOLSA JE2GS DN150 | 2 | un | 197.65
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004407 | CAP FF DUCTIL BOLSA JE2GS DN200 | 3 | un | 463.99
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004408 | CAP FF DUCTIL BOLSA JE2GS DN300 | 2 | un | 542.21
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30000032 | CAP FF DUCTIL BOLSA JE2GS DN50 | 10 | un | 201.79
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004410 | CAP FF DUCTIL BOLSA JE2GS DN75 | 8 | un | 460.48
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002355 | CAP FF DUCTIL BOLSA JE2GS DN80 | 13 | un | 526.3
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001055 | CAP FF PARA PVC - EN 12842 DN 100 | 14 | un | 630.14
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002356 | CAP FF PARA PVC - EN 12842 DN 50 | 16 | un | 520.62
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30000564 | CAP FF PARA PVC - EN 12842 DN 75 | 9 | un | 503.16
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001057 | CAP PVC JE DN 100 (DE 110 MM) | 1 | un | 17.78
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004643 | CAVALETE PVC DN 20 (3/4) KIT COMPLETO- | 163 | un | 7656.91
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004691 | COLAR TOM 80A200 MULTI DND 80 | 1 | un | 1940.18
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30000287 | COLAR TOM P/TUBO PE DE 32XDN 20 TE INTEG | 356 | un | 10130.42
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004701 | COLAR TOMADA ACO INOX DN200A300 X DNR20 | 106 | un | 16805.77
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004702 | COLAR TOMADA ACO INOX DN50A150 X DNR20 | 15 | un | 8381.62
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004703 | COLAR TOMADA FF C.INOX DN200A300 X DNR20 | 58 | un | 5113.09
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004704 | COLAR TOMADA FF C.INOX DN50A150 X DNR20 | 40 | un | 7597.83
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002202 | COLAR TOMADA FF C.INOX DN50A150 X DNR25 | 46 | un | 2898.44
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002204 | COLAR TOMADA FF CINTA INOX DN100 X DNR50 | 2 | un | 603.23
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001080 | COLAR TOMADA FF CINTA INOX DN400 X DNR20 | 14 | un | 1963.52
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004732 | COLARINHO DE 110 LG C/ FL SDR 11 PN10 | 9 | un | 1883.67
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004536 | COLARINHO DE 160 LG C/ FL SDR 11 PN 10 | 8 | un | 2352.96
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004539 | COLARINHO DE 200 LG C/ FL SDR 11 PN 10 | 9 | un | 3592.71
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002222 | COLARINHO DE 315 LG COMPL SDR 11 PN 10 | 1 | un | 863.17
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30000249 | COLARINHO DE 63 LG C/ FL SDR 11 PE100 | 3 | un | 295.57
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001346 | CONEXOES MET ADAP MACHO DN 20 | 1057 | un | 9591.96
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005088 | CONEXOES MET LIG DOMICI FEMEA 3/4"X 32MM | 37 | un | 593.09
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002394 | CONEXOES MET LIGACOES FÊMEA DN 20 | 3632 | un | 37329.7
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004940 | COTOV 45 GR ELETROF DE 110 SDR 11 PE 100 | 11 | un | 380.69
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004944 | COTOV 90 G ELETROF DE 110 SDR 11 PE 100 | 9 | un | 334.55
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30004945 | COTOV 90 G ELETROF DE 160 SDR 11 PE 100 | 5 | un | 1454.7
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30000001 | COTOVELO 90 GR ELETROF DE 90 PE 100 | 23 | un | 1071.88
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005264 | CURVA 45 GR FF P/ PVC - EN 12842 DN 100 | 11 | un | 1357.53
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005265 | CURVA 45 GR FF P/ PVC - EN 12842 DN 50 | 16 | un | 902.16
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30008307 | CURVA 45 GR FF P/ PVC - EN 12842 DN 75 | 26 | un | 2051.47
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005283 | CURVA 45 GR PVC PB JE ESG DN 150 | 19 | un | 565.15
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005284 | CURVA 45 GR PVC PB JE ESG DN 200 - JEI | 36 | un | 2051.36
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005285 | CURVA 45 GR PVC PB JE ESG DN 300 - JEI | 4 | un | 606.42
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30000325 | CURVA 45GR FF FLANGES DN300 PN10 | 1 | un | 1448.47
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005282 | CURVA 45GR PVC CTA PB ESG DN100 JEI/JERI | 1480 | un | 7534.31
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30000051 | CURVA 90 GR FF P/ PVC - EN 12842 DN 50 | 23 | un | 1396.09
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005330 | CURVA 90 GR FF P/ PVC - EN 12842 DN 75 | 47 | un | 6987.5
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005144 | CURVA 90 GR PVC LONGA PB JE ESG DN 100 | 180 | un | 1598.51
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30000139 | CURVA 90 GR PVC PB JE ESG DN 150 | 13 | un | 738.14
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30008322 | CURVA 90 GR PVC PB JE ESG DN 150 LONGA | 6 | un | 344.01
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005146 | CURVA 90 GR PVC PB JE ESG DN 200 | 18 | un | 1877.58
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005147 | CURVA 90 GR PVC PB JE ESG DN 200 LONGA | 46 | un | 4738.33
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005148 | CURVA 90 GR PVC PB JE ESG DN 300 - JEI | 2 | un | 495.95
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30022735 | CURVA 90 GR PVC PB JE/JERI ESG DN 100 | 72 | un | 1337.73
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30008324 | CURVA 90GR FF BOLSAS JE DN200 | 1 | un | 131.57
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30000757 | CURVA 90GR FF BOLSAS JE2GS DN75 | 1 | un | 86.93
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002722 | CURVA 90GR PVC PB ESG DN100 CTA JEI/JERI | 1225 | un | 7529.25
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30022469 | CURVA PVC 45GR LG PB JEI/JERI ESG DN100 | 20 | un | 218.09
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 50000178 | DISPOSITIVO MED PLASTICO DN 20 | 2981 | un | 77647.61
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005509 | EXTREMIDAD FF P FLG DN50 PN10/16/25 L340 | 5 | un | 383.07
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005510 | EXTREMIDADE FF B JE2GS FLG DN200 PN10 | 3 | un | 651.71
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001252 | EXTREMIDADE FF B JE2GS FLG DN300 PN10 | 3 | un | 1263.43
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005517 | EXTREMIDADE FF P FLG DN100 PN10/16 L=360 | 12 | un | 2226.44
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30000777 | EXTREMIDADE FF P FLG DN150 PN10/16 L=380 | 4 | un | 1008.05
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005519 | EXTREMIDADE FF P FLG DN80 PN10/16 L=350 | 14 | un | 1572.63
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001254 | EXTREMIDADE FF PONT FLG DN200 PN10 L=400 | 10 | un | 4255.32
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005522 | EXTREMIDADE FF PONT FLG DN400 PN10 L=480 | 2 | un | 3671.99
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30003442 | FORA ESPEC TAMPAO FFCXC/TAMP ARTP/VALVT5 | 134 | un | 5051.13
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30003439 | FORA ESPECIFI TAMPAO ARTICFFDN600RUA/AGU | 2 | un | 560.27
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30006983 | FORA ESPECIFICAÇÃO TAMPAO FFDUCTIL DN200 | 36 | un | 3294.45
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 50000098 | GUARNICAO 1- 1/2 POL | 1 | un | 2.97
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002899 | HIDRANTE SUBT C/BASE FLANG DN 75 SIMPLES | 10 | un | 18133.05
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 50000108 | HIDRO UNIJATO DN20 QN0,75 M³/H - PRE-EQ | 233 | un | 19723.88
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 50000530 | HIDRO VOL DN20 QN1,5 M³/H -PRE-EQUIPADO | 2341 | un | 329199.71
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 50000025 | HIDROM ELETRON ULTRASSONICO FLANGEADO 2" | 1 | un | 2980.59
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 50000210 | HIDROM ELETRON ULTRASSONICO FLANGEADO 3" | 1 | un | 4463.84
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 50000221 | HIDROM TAQUIM EXTREM ROSCADA DN 25-QN 5 | 3 | un | 1598.3
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 50000057 | HIDROM ULTRASSON DN 25-QN 5.0 | 19 | un | 23432.75
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 50000113 | HIDROM ULTRASSON DN40-QN 10.0 | 7 | un | 13115.5
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 50000252 | HIDROMETRO ULTRA DN20-QN 2.5 | 5 | un | 1877.21
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005601 | JUNTA FF BOL VAR DIA DEMAX150 X DEMIN100 | 1 | un | 279.59
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005602 | JUNTA FF BOL VAR DIA DEMAX200 X DEMIN150 | 2 | un | 740.97
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002951 | JUNTA FF BOL VAR DIA DEMAX225 X DEMIN175 | 2 | un | 902.8
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001525 | JUNTA FF BOL VAR DIA DEMAX250 X DEMIN200 | 2 | un | 994.54
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005604 | JUNTA FF BOL VAR DIA DEMAX275 X DEMIN225 | 2 | un | 1033.65
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002952 | JUNTA FF BOL VAR DIA DEMAX300 X DEMIN250 | 2 | un | 1166.57
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005611 | JUNTA FF BOLS VAR DIA DEMAX100 X DEMIN50 | 8 | un | 2825.06
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002956 | JUNTA FF BOLS VAR DIAM DEMAX55 X DEMIN25 | 1 | un | 91.2
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30000614 | JUNTA FF BOLS VAR DIAM DEMAX75 X DEMIN25 | 2 | un | 719.47
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005615 | JUNTA FLEX ESGOTO ADAP DN 100MMX100MM | 662 | un | 24567.39
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001528 | JUNTA FLEX ESGOTO ADAP DN 150MMX150MM | 349 | un | 22813.65
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002958 | JUNTA FLEX ESGOTO LUVA DN 100MM PVCXPVC | 924 | un | 30442.58
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005617 | JUNTA FLEX ESGOTO LUVA DN 150MM PVCXPVC | 170 | un | 8735.16
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30000357 | JUNTA FLEX ESGOTO LUVA DN 200MM PVCXPVC | 29 | un | 2955.61
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005619 | JUNTA FLEX P ESGOTO ADAP DN 200MMX200MM | 49 | un | 1654.46
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001529 | JUNTA FLEXI ESGOTO ADAP DN 300MMX300MM | 9 | un | 1675.75
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 50001070 | LACRE ANTIFRAUDE P HIDRÔMETRO COMPR 01 M | 12137 | un | 47112.69
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005876 | LUVA AJUSTAV. DE 108 A 130MM TRAVA AXIAL | 2 | un | 2463.85
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005877 | LUVA AJUSTAV. DE 133 A 154MM TRAVA AXIAL | 2 | un | 4533.88
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005884 | LUVA AJUSTAVEL DE 57 A 70MM TRAVA AXIAL | 4 | un | 6385.34
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005886 | LUVA AJUSTAVEL DE 86 A 104MM TRAVA AXIAL | 6 | un | 12368.67
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005887 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN100 | 3 | un | 3260.53
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001546 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN150 | 2 | un | 3527.49
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005888 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN200 | 3 | un | 6294.26
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002794 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN250 | 1 | un | 4585
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005889 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN300 | 2 | un | 14225.45
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005893 | LUVA BIPARTIDA FF P/BOLSAS FF DN75 | 36 | un | 51925.14
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005894 | LUVA CORRER BB ESG DN 100 - JE | 554 | un | 3136.11
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002797 | LUVA CORRER BB ESG DN 100 - JEI | 226 | un | 1858.16
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001548 | LUVA CORRER BB ESG DN 150 - JEI | 91 | un | 1426.69
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005896 | LUVA CORRER BB ESG DN 200 - JE | 110 | un | 1499.69
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002798 | LUVA CORRER BB ESG DN 200 - JEI | 78 | un | 2380.78
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30008427 | LUVA CORRER BB ESG DN 300 - JEI | 26 | un | 3249.51
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005898 | LUVA CORRER BB ESG DN 400 - JE | 1 | un | 194.13
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005906 | LUVA CORRER FF BOLSAS JE2GS DN100 | 2 | un | 159.25
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005907 | LUVA CORRER FF BOLSAS JE2GS DN200 | 2 | un | 499.74
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002805 | LUVA CORRER FF BOLSAS JE2GS DN80 | 41 | un | 2975.17
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005917 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN100 | 12 | un | 1826.75
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002809 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN150 | 12 | un | 5671.4
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005919 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN200 | 8 | un | 5567.25
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001554 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN250 | 6 | un | 5624.37
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005920 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN300 | 5 | un | 5802.02
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005921 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN400 | 4 | un | 6826.78
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30008431 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN50 | 5 | un | 1690.54
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005924 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN75 | 2 | un | 547.47
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002812 | LUVA CORRER FF C/BOLSAS JM DN80 | 16 | un | 4737.64
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30008432 | LUVA CORRER FF DUCTIL BOLSAS JE - DN 80 | 3 | un | 162.71
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002813 | LUVA CORRER FF DUCTIL BOLSAS JE2GS DN 75 | 3 | un | 314.31
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005931 | LUVA CORRER PVC BB JE DN 50 | 30 | un | 181.8
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001557 | LUVA CORRER PVC BB JE DN 75 | 6 | un | 98.34
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002823 | LUVA ELETROF - DE 160 - SDR 11 - PE 100 | 10 | un | 374.15
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005747 | LUVA ELETROF - DE 20 - SDR 11 - PE 100 | 468 | un | 2071.35
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001561 | LUVA ELETROF - DE 200 - SDR 11 - PE 100 | 16 | un | 1467.58
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005748 | LUVA ELETROF - DE 225 - SDR 11 - PE 100. | 1 | un | 135.35
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005750 | LUVA ELETROF - DE 32 - SDR 11 - PE 100 | 25 | un | 116.25
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005771 | LUVA FF PARA PVC - EN 12842 DN 100 | 8 | un | 955.65
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005772 | LUVA FF PARA PVC - EN 12842 DN 50 | 32 | un | 3368.16
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005773 | LUVA FF PARA PVC - EN 12842 DN 75 | 51 | un | 6809.36
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30002845 | LUVA RED FF P/ PVC EN 12842 DN 100 X 50 | 1 | un | 40.71
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005790 | LUVA RED FF P/ PVC EN 12842 DN 100 X 50 | 4 | un | 317.81
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30005791 | LUVA RED FF P/ PVC EN 12842 DN 100 X 75 | 6 | un | 483.2
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 50000139 | PORCA METALICA 1POL | 6 | un | 45.92
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001585 | REDUC CONC 225X110 TERMOF. PE 100 SDR 11 | 1 | un | 303.12
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30008609 | REDUCAO CONC ELETROF - DE 160 X 90 | 8 | un | 1128.58
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30010436 | REDUCAO CONC ELETROF - DE 200 X 160 | 3 | un | 1054.62
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30006911 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN100 X 75 | 6 | un | 362.54
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30008618 | REDUCAO FF PONTA BOLSA JE2GS DN150 X 80 | 2 | un | 412.45
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001607 | REDUCAO PVC PB JE DN 100 X 75 | 1 | un | 24.27
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30006933 | REDUCAO PVC PB JE DN 75 X 50 | 9 | un | 214.33
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30021805 | REGISTRO MET. RAMAL PREDIAL DNR 50 -2POL | 15 | un | 3032.79
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30006747 | REGISTRO METALICO RAMAL PREDIAL DN 20 | 2424 | un | 45389.4
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 10014709 | REPARADOR ASFALTICO - SELAGEM DA BASE | 217001 | KG | 329918.19
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001656 | SELIM 90 G PVC DN 300 X 100 ENCAIXE | 100 | un | 3564.38
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007132 | SELIM AJUST TUBO PVC E CER DN 150X100 | 1 | un | 191.34
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30003416 | SELIM AJUST TUBO PVC E CER DN 200X100 | 636 | un | 111056.32
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30023927 | SELIM AJUST TUBO PVC E CER DN 200X150 | 13 | un | 2264.65
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 50000143 | SUPORTE ADAPTADOR PLASTICO P/DISPOSITIVO | 11 | un | 145.79
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30032251 | TAMPAO ARTICULADO FF DN600 RUA/AGUA REV8 | 22 | un | 10363.87
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30032220 | TAMPAO ARTICULADO FF DN600 RUA/ESG REV08 | 85 | un | 39428.52
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30032232 | TAMPAO FF CX C/TAMP ART P/VALV T5 REV08 | 49 | un | 2992.43
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30032233 | TAMPAO FF DUCTIL - NTS 033 DN200 REV 08 | 75 | un | 10771.45
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30032236 | TAMPAO FF DUCTIL REV 08 DN 900 RUA/AGUA | 1 | un | 1218.18
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30008676 | TE DE SELA ELETROF DE 355X110 TP FEMEA | 1 | un | 1720
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30008677 | TE DE SERV INTEGR ART DN 100 P/ DE 32 | 28 | un | 1119.31
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30000211 | TE DE SERV INTEGR ART DN 100-DE 110 X 20 | 202 | un | 6748.61
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007034 | TE DE SERV INTEGR ART DN 50 P/ DE 20 | 484 | un | 7566.19
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30003467 | TE DE SERV INTEGR ART DN 50 P/ DE 32 | 59 | un | 1003.06
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007235 | TE DE SERV INTEGR ART DN 75 P/ DE 20 | 537 | un | 10879.62
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001683 | TE DE SERV INTEGR ART DN 75 P/ DE 32 | 46 | un | 1068.4
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30000992 | TE DE SERVICO ELETROF - DE 110 X 20 | 93 | un | 6626.71
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30003669 | TE DE SERVICO ELETROF - DE 160 X 20 | 16 | un | 1789.69
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007240 | TE DE SERVICO ELETROF - DE 225 X 20 | 1 | un | 189.22
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007245 | TE DE SERVICO ELETROF-DE 90 X 32 | 19 | un | 1201.67
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30003672 | TE DE SERVICO ELETROF. DE 90 X 20 | 244 | un | 16895.78
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30008683 | TE FF BOLSA JE2GS FLG DN150X75 PN10/16 | 2 | un | 651.09
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007308 | TE FF C/FLANGES DN 200 X 200 PN 16 | 1 | un | 1125.55
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30003715 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 100 X 75 | 5 | un | 718.3
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007278 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 150 X 150 | 1 | un | 266.26
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007286 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 150 X 75 | 1 | un | 257.36
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30003693 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 200 X 200 | 2 | un | 961.64
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30008689 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 400 X 80 | 1 | un | 726.22
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30000804 | TE FF DUCTIL C/BOLSAS JE DN 80 X 80 | 5 | un | 662.53
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001914 | TE FF PARA PVC - EN 12842 DN 100 | 2 | un | 537.99
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30003730 | TE FF PARA PVC - EN 12842 DN 50 | 7 | un | 909.52
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30000213 | TE FF PARA PVC - EN 12842 DN 75 | 32 | un | 4453.27
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007170 | TE FF TRI FL DN300X200 PN10 LMIN=400 | 1 | un | 4700
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30019450 | TE FF TRIP FL DN 400 X 200 PN16 LMIN=500 | 1 | un | 8560.17
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007195 | TE PP P/TUBO PEAD DE 32 X 32 MM | 38 | un | 481.25
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007203 | TE PVC BBB JE ESG DN 150 X 100- JEI/JERI | 5 | un | 116.72
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001925 | TE PVC BBB JE ESG DN 150 X 150 | 17 | un | 646
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007206 | TE PVC BBB JE ESG DN 200 X 200 JEI/ JERI | 22 | un | 1452.69
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30010469 | TE RED. ELETROF DE 200 X 110 PE 100 | 1 | un | 685.11
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007233 | TE RED. ELETROF DE 315 X 225 PE 100 | 2 | un | 8149.76
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30003896 | TUBO FF K7 PONTA E BOLSA JE2GS DN300 | 4.8 | M | 1822.34
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30000849 | TUBO FF K7 PONTA E BOLSA JE2GS DN400 | 16 | M | 7011.29
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007697 | TUBO FF K7 PT E B JE EN 681-1 AGUA DN150 | 17 | M | 2938.94
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30000125 | TUBO FF K7 PT E B JE EN 681-1 AGUA DN200 | 162.14 | M | 35221.32
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30000851 | TUBO FF K7 REVINTCIM PT/BOL JE ESG DN200 | 1.09 | M | 250.66
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30003905 | TUBO FF K7 REVINTCIM PT/BOL JE ESG DN300 | 20.3 | M | 6816.84
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007626 | TUBO FF K9 PONTA E BOLSA JE2GS DN300 | 13 | M | 3437.72
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007628 | TUBO FF K9 PONTA E BOLSA JE2GS DN80 | 22 | M | 2084.93
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30028862 | TUBO PBA DN 50 1,00 MPA JEI/JERI CM 6M | 305.02 | M | 3056.34
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30028864 | TUBO PBA DN 75 1,00 MPA JEI/JERI CM 6M | 0.36 | M | 7.79
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007888 | TUBO PEAD AG PE 100 DE 160 PN 16 | 11 | M | 974.64
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007889 | TUBO PEAD AG PE 100 DE 200 PN 16 | 150 | M | 24001.36
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30008808 | TUBO PEAD AG PE 80 DE 110 PN 12.5 | 168.62 | M | 8798.84
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30003797 | TUBO PEAD AGUA DE 160 PN 12.5 SDR 11 | 47.25 | M | 5148.59
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001848 | TUBO PEAD DN 20 - PE 80 - 1.0 MPA | 20129.8 | M | 45675.62
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007896 | TUBO PEAD DN 32 - PE 80 - 1.0 MPA | 3217.96 | M | 14122.61
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30008810 | TUBO PEAD PE 80 AGUA DE 315 PN12.5 SDR11 | 29.39 | M | 15217.18
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007909 | TUBO PEAD PE 80 AGUA DE 90 PN12.5 SDR11 | 856.37 | M | 32198.67
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30028856 | TUBO PVC RIG JEI/JERI ESG DN 100 CM 6M | 2.1 | M | 20.96
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30028857 | TUBO PVC RIG JEI/JERI ESG DN 150 CM 6M | 12.8 | M | 286.57
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30028858 | TUBO PVC RIG JEI/JERI ESG DN 200 CM 6M | 427.52 | M | 13431.16
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30028860 | TUBO PVC RIG JEI/JERI ESG DN 300 CM 6M | 211.09 | M | 19367.87
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30028892 | TUBO PVC RIG JEI/JERI ESG DN 400 CM 6M | 59.1 | M | 9271.17
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30026319 | TUBO PVC RIG PB JEI/JERI DN 100 CL 20 | 237.9 | M | 7688.51
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30026317 | TUBO PVC RIG PB JEI/JERI DN 50 CL 20. | 91.02 | M | 1685.63
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007933 | TUBO PVC RIG PB JEI/JERI ESG DN 150 | 48.79 | M | 1048.1
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30028787 | TUBO PVC-U ESG DE 315 PAR CEL CM 6M | 78.31 | M | 7083.14
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30003832 | UNIAO P/TUBO PEAD DE 32 MM | 203 | un | 1188.57
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007765 | UNIAO P/TUBO PEAD DE 32 MM 1 EXTR CAP | 73 | un | 402.15
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30029526 | UNIAO PLASTICA P/TUBO PE DE 20 | 5594 | un | 14042.98
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001875 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB FF DN 50 | 8 | un | 2847.85
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007804 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB FF DN 75 | 6 | un | 3340.44
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30003852 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB FF DN 80 | 8 | un | 3448.12
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007805 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB FF DN100 | 6 | un | 2371.8
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30008829 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB FF DN200 | 2 | un | 2323.99
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007806 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB FF DN250 | 1 | un | 1462.82
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30003853 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB FF DN400 | 1 | un | 6585.02
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007807 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB PVC DN50 | 6 | un | 1694.29
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001876 | VALV GAV CM REV ELAST BB JE CAB PVC DN75 | 44 | un | 20336.56
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007808 | VALV GAV CM REV ELAST FL CAB DN 100 | 8 | un | 4529.21
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007809 | VALV GAV CM REV ELAST FL CAB DN 200 PN10 | 1 | un | 1721.73
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30008830 | VALV GAV CM REV ELAST FL CAB DN 250 PN10 | 4 | un | 6821.4
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007810 | VALV GAV CM REV ELAST FL CAB DN 300 PN10 | 2 | un | 7220.4
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30001877 | VALV GAV CM REV ELAST FL CAB DN 50 | 7 | un | 2566.22
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30007812 | VALV GAV CM REV ELAST FL CAB DN 75 | 16 | un | 7363.28
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30003856 | VALV GAV CM REV ELAST FL CAB DN 80 | 7 | un | 3943.24
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30003860 | VALV GAV CM RV ELAST BB JE CAB PVC DN100 | 5 | un | 2725.89
4600041302 | CONSÓRCIO MANUTENÇÃO NOVA SP | 0006 | 30020895 | VENTOSA TRIP FUNC FECH AMORT DN 50 PN16 | 3 | un | 3602.06